Приложение 1 к объявлению о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №8

Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя  
и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Характеристика** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма, тенге** |
| 1 | Годовой сервисный набор на анализатор ABL 800-835 | Годовой сервисный набор на анализатор ABL 800-835. В годовой набор входит: (Входная прокладка)- 2 шт, (Резиновая трубка для жидкостной системы) -1 шт,(Силиконовая трубка для жидкостной системы )-1 шт,(Трубка отходов)-2 шт,(Трубка насоса растворов)- 2 шт, (распределитель труб для жидкостного модуля)-1 шт,(Y-образный жидкосной смеситель)-1 шт,(трубочка иглы пробозаборника)- 1 шт, (резиновая трубка входного модуля )-1 шт,(Уплотнительные кольца для детекторов растворов)-1 шт, (трубка соединяющая измерительные модули) -1 шт,(Уплотнительные кольца для насосов)-1 шт, (воздушный фильтр)- 1 шт,(Резиновые трубки)-1 шт , (Трубка от датчика жидкости к нагревателю)-1 шт, (трубка соединяющая нагреватель с камерой измерения)-1 шт, (соединительная трубка)-1 шт, (резиновая заглушка патрубка промывки)- 1шт, (трубка насоса электродного модуля)- 4 шт , (соединительная трубка)-1 шт, (соединительная трубка)- 1 шт, (Мембрана воздушного клапана)-1 шт, (Нипель слива)-1 шт, (мембрана жидкостного клапана), 1 шт | набор | 1 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2 | Баллон с калибровочныйм газом 1 | Баллон с калибровочныйм газом 1 для анализатора ABL 800 | шт | 1 | 201 665,04 | 201 665,04 |
| 3 | Баллон с калибровочныйм газом 2 | Баллон с калибровочныйм газом 2 для анализатора ABL 800 | шт | 1 | 201 665,04 | 201 665,04 |
| 4 | Калибровочный раствор 1, 200мл | Калибровочный раствор 1, 200мл для анализатора ABL 800 | фл | 12 | 101 476,66 | 1 217 719,92 |
| 5 | Калибровочный раствор 2, 200мл | Калибровочный раствор 2, 200мл для анализатора ABL 800 | фл | 12 | 101 476,66 | 1 217 719,92 |
| 6 | Калибровочный раствор tHb | tHb калибровочный для анализатора ABL 800 | уп | 1 | 73 567,85 | 73 567,85 |
| 7 | Капилляры гепаринизированные пластиковые с принадлежностями, объем 100мл в упаковке 250шт | Капилляры гепаринизированные пластиковые с принадлежностями, объем 100мл,в упаковке250 шт, 5 трубусов по 50 шт для анализатора ABL 800 | уп | 12 | 62 250,00 | 747 000,00 |
| 8 | Ловушка для сгустков | Ловушка для сгустков для анализатора ABL 800 | уп | 10 | 48 150,00 | 481 500,00 |
| 9 | Мембраны для K+ электрода | Мембраны для K+ электрода для анализатора ABL 800 | уп | 1 | 742 918,12 | 742 918,12 |
| 10 | Мембраны для Ca+ электрода | Мембраны для Ca+ электрода для анализатора ABL 800 | уп | 1 | 742 918,12 | 742 918,12 |
| 11 | Мембраны для Cl+ электрода | Мембраны для Cl+ электрода для анализатора ABL 800 | уп | 1 | 742 918,12 | 742 918,12 |
| 12 | Мембраны для Na+ электрода | Мембраны для Na+ электрода для анализатора ABL 800 | уп | 1 | 742 918,12 | 742 918,12 |
| 13 | Мембраны для pCO2 + электрода | Мембраны для pCO2 + электрода для анализатора ABL 800 | уп | 1 | 451 690,87 | 451 690,87 |
| 14 | Мембраны для pO2+ электрода | Мембраны для pO2+ электрода для анализатора ABL 800 | уп | 1 | 451 690,87 | 451 690,87 |
| 15 | Мембраны для глюкозного электрода | Мембраны для глюкозного электрода для анализатора ABL 800 | уп | 1 | 255 455,01 | 255 455,01 |
| 16 | Мембраны для лактатного электрода | Мембраны для лактатного электрода для анализатора ABL 800 | уп | 1 | 255 455,01 | 255 455,01 |
| 17 | Мембраны для референтного электрода | Мембраны для референтного электрода для анализатора ABL 800 | уп | 1 | 101 187,76 | 101 187,76 |
| 18 | Очистной раствор 175мл | Очистной раствор 175мл для анализатора ABL 800 | фл | 8 | 101 476,66 | 811 813,28 |
| 19 | Промывочный раствор 600мл | Промывочный раствор 600мл для анализатора ABL 800 | фл | 50 | 78 643,93 | 3 932 196,50 |
| 20 | Раствор гипохлорита 100мл | Раствор гипохлорита 100мл для анализатора ABL 800 | фл | 1 | 69 764,00 | 69 764,00 |
| 21 | Раствор для контроля качества AutoChec уровень 1 | Раствор для контроля качества AutoChec уровень 1 для анализатора ABL 800 | уп | 1 | 206 881,29 | 206 881,29 |
| 22 | Раствор для контроля качества AutoChec уровень 2 | Раствор для контроля качества AutoChec уровень 2 для анализатора ABL 800 | уп | 1 | 206 881,29 | 206 881,29 |
| 23 | Раствор для контроля качества AutoChec уровень 3 | Раствор для контроля качества AutoChec уровень 3 для анализатора ABL 800 | уп | 1 | 206 881,29 | 206 881,29 |
| 24 | Раствор для контроля качества AutoChec уровень 4 | Раствор для контроля качества AutoChec уровень 4 для анализатора ABL 800 | уп | 1 | 206 881,29 | 206 881,29 |
|  |  |  |  |  |  | **15 769 288,71** |

**Место поставки товаров:** город Алматы, проспект Достык, 125

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005507901) настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
2. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по [форме](http:///online.zakon.kz/Document/?link_id=1005530294), утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
3. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 141 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

1. Победитель в соответствии с пунктом 141 настоящих Правил представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан). В2случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

5. При закупе фармацевтических услуг потенциальный поставщик представляет на соисполнителя документы, предусмотренные настоящим пунктом.

6. В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.