## Лист1
№ лота | Наименование | Характеристика | Единица измерения | Кол-во | Цена | Сумма, тенге | ТОО "КазМедЭндоскоп"
1 | Ножницы детские, препаровальные, деликатные, изогнутые, тупоконечные, 145 мм | Детские, препаровальные, деликатные, со специальным износоустойчивым антибликующим алюминий титан нитридным покрытием черного цвета. Рабочие части изогнутые, округлые, с твердосплавными карбид вольфрамовыми вставками (пластинами) на рабочих поверхностях, тупоконечные. С кольцевыми рукоятками, маркированными золотым цветом. Общая длина инструмента 145 мм. Изготовлены из высококачественной медицинской стали. | штука | 1 | 356 995,00 | 356995 | 356900
2 | Ножницы, сосудистые, изогнутые под углом 25°, остроконечные, 185 мм | Остроконечные, длина 185 мм, изогнутые под углом 25°. | штука | 1 | 146 524,00 | 146524 | 146500
3 | Пинцет атравматический, прямой 3,5 мм 200 мм | Атравматический, прямой, ширина 3,5 мм, длина 200 мм. | штука | 1 | 135 899,00 | 135899 | 135850
4 | Пинцет атравматический, прямой 3,5 мм 350 мм | Атравматический, прямой, рабочая ширина 3,5 мм, с зубчиками, длина 350 мм. | штука | 1 | 163555 | 163555 | 163505
5 | Клипс сосудистый, изогнутый, сила зажима 350 г | Сосудистый, изогнутый, сила зажима 350 г. | штука | 1 | 321735 | 321735 | 321705
6 | Зажим, угловой 180 мм | Препаровальный, изогнутый вправо, длина 180 мм. | штука | 1 | 144909 | 144909 | 144880
7 | Зажим, угловой 280 мм | Изогнутый вправо, длина 280 мм. | штука | 1 | 204116 | 204116 | 204099
8 | Зажим, с продольной насечкой 250 мм | Изогнутые, с продольной насечкой. Общая длина инструмента - 250 мм. | штука | 1 | 170339 | 170339 | 170300
9 | Иглодержатель 205 мм | Прямой, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, с насечкой шагом 0,4 мм, длина 205 мм, для игл размером от 4/0 до 6/0, с кремальерой. | штука | 1 | 176836 | 176836 | 176806
10 | Иглодержатель деликатный, с насечкой 265 мм | Прямой, с насечкой 0,4 мм, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, длина 265мм. Предназначен для шовного материала размером от 4/0 до 6/0. | штука | 1 | 268007 | 268007 | 267980
11 | Крючок седловитый, 14х11 мм 250 мм | Венозный, седловитый, глубина 11 мм, ширина 14 мм, общая длина 250 мм. | штука | 1 | 139548 | 139548 | 139505
12 | Зажим детский, атравматический, кишечный, прямой 135 мм | Детский, атравматический (с атравматическими зубчиками на рабочих поверхностях), кишечный, мягкий и эластичный, прямой, длина 135 мм. | штука | 1 | 229170 | 229170 | 229145
13 | Зажим детский, атравматический, кишечный, изогнутый 135 мм | Зажим, детский, атравматический (с атравматическими зубчиками на рабочих поверхностях), кишечный, мягкий и эластичный, изогнутый, длина 135 мм. | штука | 1 | 243132 | 243132 | 243102
14 | Зажим атравматический, прямой 200 мм | Атравматический, кишечный, прямой, мягкий и эластичный, общая длина 200 мм. С зубчиками на рабочих поверхностях. | штука | 1 | 273588 | 273588 | 273558
15 | Зажим атравматический, изогнутый 200 мм | Атравматический, кишечный, изогнутый, мягкий и эластичный, общая длина 200 мм. С атравматическими зубчиками на рабочих поверхностях. | штука | 1 | 290117 | 290117 | 290090
16 | Зажим атравматический, прямой 280 мм | Атравматический, прямой, мягкий и эластичный, длина 280 мм. | штука | 1 | 332 337 | 332337 | 332310
17 | Зажим атравматический, изогнутый 220 мм | Зажим атравматический, изогнутый, S-образный, мягкий и эластичный, длина 220 мм. | штука | 1 | 307366 | 307366 | 307330
18 | Зажим аортальный, атравматический 175 мм | Аортальный, атравматический, изогнутый под углом 70°, линейные зубцы 2х3, длина рабочей поверхности 93 мм, длина 175 мм. | штука | 1 | 301803 | 301803 | 301780
19 | Зажим сигмоидный, для анастомозов 275 мм | Сигмоидный, для анастомозов, изогнутый, S-образный, с травматическими зубчиками, общая длина 275 мм. | штука | 1 | 681 855 | 681855 | 681820
20 | Зажим с продольной насечкой 225 мм | Для диссекции, угловой, с продольной насечкой, длина 225 мм. | штука | 1 | 160846 | 160846 | 160826
21 | Иглодержатель микро, с плоской рифленой рукояткой, без замка 210 мм | Прямой, с плоской рифленой пружинной рукояткой, без замка, общая длина 210 мм. Подходит для использования с шовным материалом до 5/0. | штука | 1 | 542136 | 542136 | 542110
5590813