Приложение 1 к объявлению о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №13

Международные непатентованные наименования закупаемых медицинских изделий без указания торговой марки и производителя
и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Характеристика** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма, тенге** |
| 1 | Ножницы детские, препаровальные, деликатные, изогнутые, тупоконечные, 145 мм | Детские, препаровальные, деликатные, со специальным износоустойчивым антибликующим алюминий титан нитридным покрытием черного цвета. Рабочие части изогнутые, округлые, с твердосплавными карбид вольфрамовыми вставками (пластинами) на рабочих поверхностях, тупоконечные. С кольцевыми рукоятками, маркированными золотым цветом. Общая длина инструмента 145 мм. Изготовлены из высококачественной медицинской стали.  | штука | 1 | 356 995 | 356 995 |
| 2 | Ножницы, сосудистые, изогнутые под углом 25°, остроконечные, 185 мм | Остроконечные, длина 185 мм, изогнутые под углом 25°.  | штука | 1 | 146 524 | 146 524 |
| 3 | Пинцет атравматический, прямой 3,5 мм 200 мм | Атравматический, прямой, ширина 3,5 мм, длина 200 мм.  | штука | 1 | 135 899 | 135 899 |
| 4 | Пинцет атравматический, прямой 3,5 мм 350 мм | Атравматический, прямой, рабочая ширина 3,5мм, с зубчиками, длина 350 мм.  | штука | 1 | 163 555 | 163 555 |
| 5 | Клипс сосудистый, изогнутый, сила зажима 350 г | Сосудистый, изогнутый, сила зажима 350 г.  | штука | 1 | 321 735 | 321 735 |
| 6 | Зажим, угловой 180 мм | Препаровальный, изогнутый вправо, длина 180 мм.  | штука | 1 | 144 909 | 144 909 |
| 7 | Зажим, угловой 280 мм | Изогнутый вправо, длина 280 мм.  | штука | 1 | 204 116 | 204 116 |
| 8 | Зажим, с продольной насечкой 250 мм | Изогнутые, с продольной насечкой. Общая длина инструмента - 250 мм.  | штука | 1 | 170 339 | 170 339 |
| 9 | Иглодержатель 205 мм | Прямой, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, с насечкой шагом 0,4 мм, длина 205 мм, для игл размером от 4/0 до 6/0, с кремальерой.  | штука | 1 | 176 836 | 176 836 |
| 10 | Иглодержатель деликатный, с насечкой 265 мм | Прямой, с насечкой 0,4 мм, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, длина 265мм. Предназначен для шовного материала размером от 4/0 до 6/0.  | штука | 1 | 268 007 | 268 007 |
| 11 | Крючок седловитый, 14х11 мм 250 мм | Венозный, седловитый, глубина 11 мм, ширина 14 мм, общая длина 250 мм.  | штука | 1 | 139 548 | 139 548 |
| 12 | Зажим детский, атравматический, кишечный, прямой 135 мм | Детский, атравматический (с атравматическими зубчиками на рабочих поверхностях), кишечный, мягкий и эластичный, прямой, длина 135 мм. | штука | 1 | 229 170 | 229 170 |
| 13 | Зажим детский, атравматический, кишечный, изогнутый 135 мм | Зажим, детский, атравматический (с атравматическими зубчиками на рабочих поверхностях), кишечный, мягкий и эластичный, изогнутый, длина 135 мм.  | штука | 1 | 243 132 | 243 132 |
| 14 | Зажим атравматический, прямой 200 мм |  Атравматический, кишечный, прямой, мягкий и эластичный, общая длина 200 мм. С зубчиками на рабочих поверхностях.  | штука | 1 | 273 588 | 273 588 |
| 15 | Зажим атравматический, изогнутый 200 мм |  Атравматический, кишечный, изогнутый, мягкий и эластичный, общая длина 200 мм. С атравматическими зубчиками на рабочих поверхностях.  | штука | 1 | 290 117 | 290 117 |
| 16 | Зажим атравматический, прямой 280 мм | Атравматический, прямой, мягкий и эластичный, длина 280 мм.  | штука | 1 | 332 337 | 332 337 |
| 17 | Зажим атравматический, изогнутый 220 мм | Зажим атравматический, изогнутый, S-образный, мягкий и эластичный, длина 220 мм.  | штука | 1 | 307 366 | 307 366 |
| 18 | Зажим аортальный, атравматический 175 мм | Аортальный, атравматический, изогнутый под углом 70°, линейные зубцы 2х3, длина рабочей поверхности 93 мм, длина 175 мм.  | штука | 1 | 301 803 | 301 803 |
| 19 | Зажим сигмоидный, для анастомозов 275 мм | Сигмоидный, для анастомозов, изогнутый, S-образный, с травматическими зубчиками, общая длина 275 мм.  | штука | 1 | 681 855 | 681 855 |
| 20 | Зажим с продольной насечкой 225 мм | Для диссекции, угловой, с продольной насечкой, длина 225 мм.  | штука | 1 | 160 846 | 160 846 |
| 21 | Иглодержатель микро, с плоской рифленой рукояткой, без замка 210 мм | Прямой, с плоской рифленой пружинной рукояткой, без замка, общая длина 210 мм. Подходит для использования с шовным материалом до 5/0.  | штука | 1 | 542 136 | 542 136 |
|  **Итого** | **5 590 813** |

**Место поставки товаров:** город Алматы, проспект Достык, 125

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005507901) настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
2. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по [форме](http:///online.zakon.kz/Document/?link_id=1005530294), утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
3. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 141 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

1. Победитель в соответствии с пунктом 141 настоящих Правил представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

 1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

 2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

 3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

 4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

 5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

 6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан). В2случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

5. При закупе фармацевтических услуг потенциальный поставщик представляет на соисполнителя документы, предусмотренные настоящим пунктом.

6. В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.