Приложение 1 к объявлению о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №16

Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя  
и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Характеристика** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма, тенге** |
| 1 | Коробка стерилизационная круглая бикс | Коробка стерилизационная круглая бикс КСК-3.Коробки предназначены для стерилизации в паровых стерилизаторах, хранения и доставки к месту использования перевязочного материала, операционного белья, термостойких шприцов, хирургического и других предметов медицинского назначения. Коробки обеспечивают сохранность стерильности материалов не менее 3-х суток .Изготавливаются из нержавеющей стали. Объем, куб. дм -3 Диаметр, мм, не более- 175 Высота, мм, не более -170 Масса, кг, не более -0,8. | шт | 1 | 17750 | 17 750,00 |
| 2 | Коробка стерилизационная круглая бикс | Коробки предназначены для стерилизации в паровых стерилизаторах, хранения и доставки к месту использования перевязочного материала, операционного белья, термостойких шприцов, хирургического и других предметов медицинского назначения. Коробки обеспечивают сохранность стерильности материалов не менее 3-х суток. Изготавливаются из нержавеющей стали. Объем, куб. дм -12 Диаметр, мм, не более- 325 Высота, мм, не более -190 Масса, кг, не более -1,7 | шт | 3 | 30625 | 91 875,00 |
| 3 | Коробка стерилизационная круглая бикс | Коробки предназначены для стерилизации в паровых стерилизаторах, хранения и доставки к месту использования перевязочного материала, операционного белья, термостойких шприцов, хирургического и других предметов медицинского назначения. Коробки обеспечивают сохранность стерильности материалов не менее 3-х суток. Изготавливаются из нержавеющей стали. Объем, куб. дм -18 Диаметр, мм, не более- 390 Высота, мм, не более -190 Масса, кг, не более -2,2 | шт | 2 | 34663 | 69 326,00 |
| 4 | Биполярный кабель | Биполярный кабель, для пинцетов с плоским коннектором, двух-пиновый 28 мм, L=4,5 м | шт. | 2 | 40 000 | 80 000,00 |
| 5 | ВЧ-инструмент держатель электродов, с переключателем многоразового пользования | держатель электродов, 2- кнопочный, Ø 4 мм, штекер 3-контактный, кабель 4,5 м | шт. | 4 | 63 000 | 252 000,00 |
| 6 | Нейтральный электрод многоразовый | Нейтральный электрод, без фиксатора многоразовый, силиконовый, для взрослых, 250 х 150 мм, 375 см², стандартный, для электрокоагуляторов BOWA, ERBE International, Martin International, Valleylab, Conmed., нестерильная. | шт. | 2 | 113 500 | 227 000,00 |
| 7 | Кабель, для нейтрального электрода, многоразовый | Кабель, для нейтральных электродов многоразовый, интернациональный, длина 4,5 м, с разъемом для электрокоагуляторов BOWA, ERBE International, Martin, Valleylab, Conmed. Кабель с полосой безопасности. Специальная защита контакта. Коррозионная защита. Защита от перегиба. | шт. | 4 | 46 000 | 184 000,00 |
| 8 | Монополярные ножницы | Ножницы являются одноразовым медицинским инструментом, предназначены для рассечения, резки и коагуляции тканей в эндоскопической хирургии и гинекологии. Класс безопасности: класс 2 б – с повышенной степенью риска. Одноразовые ножницы поставляются в стерильной упаковке, стерилизованной этиленоксидом. Оснащаются изолированным тубусом диаметром 5 мм, длиной 330 мм. Предназначены для внедрения и использования с троакаром соответствующего диаметра или более широкого диаметра, оснащенного сужающей вставкой. Два подвижных лезвия могут быть использованы для диссекции, резки и коагуляции тканей. Рукоятка сконструирована для эргономичной работы на органах малого таза и имеет острый угол между рабочей частью и рукояткой. Стандартный монополярный разъем диаметром 4 мм. Белое регулировочное колесо вращает лезвия на 360°. Изделие не содержит латекса. • Диаметр: 5 мм • Длина лезвий: 17 мм • Рабочая длина: 330 мм Стандартный комплект поставки: Поставляется в индивидуальной герметичной стерильной упаковке. Условия хранения: Температура хранения от 5°С до 35°С, избегайте длительного воздействия низких или высоких температур. Хранить в месте, предназначенном для хранения стерильных медицинских приборов. Срок хранения с гарантией стерильности - 5 лет. Стерилизовано этиленоксидом. | шт. | 10 | 51 500 | 515 000,00 |
| 9 | Щипцы биполярные | Щипцы биполярные «окончатые, изогнутые», диаметр 5 мм состоят из: стержневая трубка длина 340 мм, диаметр 5 мм, вес 44 г; рабочая вставка диаметр 5 мм, длина 340 мм, вес 19 г, бранши «окончатые, изогнутые»; рукоятка размеры 120x135x27, вес 93г, со стандартным плоским коннектором для ВЧ биполярной коагуляции, максимальное напряжение на выходе Uмакс.: не более 250 Вп, продукт многоразового пользования, допускает автоматическую мойку и стерилизацию в паровом автоклаве при 134⁰С. | шт. | 2 | 331 500 | 663 000,00 |
| 10 | Биполярный кабель | Биполярный кабель для пинцетов и щипцов с плоским коннектором, для аппаратов ERBE VIO/ICC/ACC, Erbe T- Serie. Кабель серый с полосой безопасности. Специальная защита контакта. Коррозионная защита. Защита от перегиба. Длина кабеля 4 м. Электрическая прочность Вп, 550 Электрическая безопасность Впик, 6000. Упаковка нестерильная. Продукт многоразового пользования. | шт. | 2 | 38 500 | 77 000,00 |
| 11 | Иглодержатель, с вольфрамо- карбидными вставками, с изогнутой рукояткой, диам. 5 мм, длина 330 мм, многократного применения. | Иглодержатель, с вольфрамо- карбидными вставками с браншами загнутыми влево, с изогнутой аксиальной рукояткой, диам. 5 мм, длина 330 мм, многократного применения | шт. | 1 | 498 078 | 498 078,00 |
| 12 | Внешний операционный тубус гистероскопа диаметр 5,5мм, с вращающимися краниками, длина 270 мм, металлический, стерилизуемый | Внешний операционный тубус гистероскопа диаметр 5,5мм, с вращающимися краниками, длина 270 мм, металлический, стерилизуемый | шт. | 1 | 76 447 | 76 447,00 |
| 13 | Игла Вереша диам. 2 мм, длина 130 мм, металлическая, стерилизуемая, многократного применения. | Игла Вереша диам. 2 мм, длина 130 мм, металлическая, стерилизуемая, многократного применения. | шт. | 2 | 13 896 | 27 792,00 |
| 14 | Ножницы хирургические, стандартные, изогнутые, тупоконечные, 175 мм | Ножницы хирургические, стандартные, изогнутые, тупоконечные, 175 мм | шт. | 20 | 66 382 | 1 327 640,00 |
|  |  |  |  |  |  | **4 106 908,00** |

**Место поставки товаров:** город Алматы, проспект Достык, 125

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005507901) настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
2. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по [форме](http:///online.zakon.kz/Document/?link_id=1005530294), утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
3. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 141 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

1. Победитель в соответствии с пунктом 141 настоящих Правил представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан). В2случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

5. При закупе фармацевтических услуг потенциальный поставщик представляет на соисполнителя документы, предусмотренные настоящим пунктом.

6. В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.