Приложение 1 к объявлению о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №19

Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя  
и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Характеристика** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма, тенге** |
| 1 | Кабель соединительный с датчиком ИАД. | Количество каналов - 1  Диапазон рабочего давления -50 to +300 mmHg Диапазон температуры 10 to 40℃ Температуры хранения -25°to +70℃  Чувствительность 5.0μV/V/ммРтСт±1%  Нелинейность и гистерезис ±1.5% от значения / ±1ммРтСт Напряжение сопротивления 350 Ом±10%  Значение сопротивления 300±5%Ohm Нулевое отклонение ≤±20ммРтСт Нулевая тепловая погрешность ≤±0.3ммРтСт/℃  Погрешность вывода ±1ммРтСт за 8 часов после 20 секундного разогрева Погрешность термо-чувствительности ≤±0.1%/℃  Обычная частота 40Гц /стандартный комплект; ＞200Гц /только датчик Признаки дефибриллятора выдерживает 5 кратный расход 360 джойлей в пределах 5 минут доставленных в 50 Ом нагрузки Ток утечки ＜2μamps at 120V RMS 60Hz Избыточность давления от-400 до +6000 МгЦ Ударопрочность Может выдержать 3 падения с высоты 1 метра Чувствительность к свету ＜1mmHg  Срок службы 168 часов | штук | 10 | 9 856 | 98 560,00 |
| 2 | ВЧ-инструмент держатель электродов, с переключателем многоразового пользования | держатель электродов, 2- кнопочный, Ø 4 мм, штекер 3-контактный, кабель 4,5 м | шт. | 4 | 68 600 | 274 400,00 |
| 3 | Нейтральный электрод многоразовый | Нейтральный электрод, без фиксатора многоразовый, силиконовый, для взрослых, 250 х 150 мм, 375 см², стандартный, для электрокоагуляторов BOWA, ERBE International, Martin International, Valleylab, Conmed., нестерильная. | шт. | 2 | 123 480 | 246 960,00 |
| 4 | Кабель, для нейтрального электрода, многоразовый | Кабель, для нейтральных электродов многоразовый, интернациональный, длина 4,5 м, с разъемом для электрокоагуляторов BOWA, ERBE International, Martin, Valleylab, Conmed. Кабель с полосой безопасности. Специальная защита контакта. Коррозионная защита. Защита от перегиба. | шт. | 4 | 49 980 | 199 920,00 |
| 5 | Щипцы биполярные | Щипцы биполярные «окончатые, изогнутые», диаметр 5 мм состоят из: стержневая трубка длина 340 мм, диаметр 5 мм, вес 44 г; рабочая вставка диаметр 5 мм, длина 340 мм, вес 19 г, бранши «окончатые, изогнутые»; рукоятка размеры 120x135x27, вес 93г, со стандартным плоским коннектором для ВЧ биполярной коагуляции, максимальное напряжение на выходе Uмакс.: не более 250 Вп, продукт многоразового пользования, допускает автоматическую мойку и стерилизацию в паровом автоклаве при 134⁰С. | шт. | 1 | 963 340 | 963 340,00 |
| 6 | Внешний операционный тубус гистероскопа диаметр 5,5мм, с вращающимися краниками, длина 270 мм, металлический, стерилизуемый | Внешний операционный тубус гистероскопа диаметр 5,5мм, с вращающимися краниками, длина 270 мм, металлический, стерилизуемый | шт. | 1 | 529 200 | 529 200,00 |
| 7 | Игла Вереша диам. 2 мм, длина 130 мм, металлическая, стерилизуемая, многократного применения. | Игла Вереша диам. 2 мм, длина 130 мм, металлическая, стерилизуемая, многократного применения. | шт. | 2 | 34 530 | 69 060,00 |
| 8 | Ножницы хирургические, стандартные, изогнутые, тупоконечные, 170 мм | Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые длина не менее 170 мм. Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые. Предназначены для рассечения мягких тканей. Область применения - общая хирургия. Ножницы имеют закругленные концы режущей части и не травмируют ткани в случае неосторожного движения хирурга. Изготовлены из коррозионностойкой хирургической стали. Общая длина ножниц 170 мм. Обработка в автоклаве производится насыщенным паром при температуре +134 °С. | шт. | 15 | 31 000 | 465 000,00 |
|  |  |  |  |  |  | **2 846 440,00** |

**Место поставки товаров:** город Алматы, проспект Достык, 125

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005507901) настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
2. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по [форме](http:///online.zakon.kz/Document/?link_id=1005530294), утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
3. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 141 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

1. Победитель в соответствии с пунктом 141 настоящих Правил представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан). В2случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

5. При закупе фармацевтических услуг потенциальный поставщик представляет на соисполнителя документы, предусмотренные настоящим пунктом.

6. В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.