Приложение 1 к объявлению о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №20

Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя
и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Характеристика** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма, тенге** |
| 1 | Меропенем | Порошок для приготовления раствора для в/в введения состав: меропенема тригидрат 1,14 г., что соответствует содержанию меропенема 1 г. Вспомогательные вещества: натрия карбонат | флакон | 850 | 3001,85 | 2 551 572,50 |
| 2 | Кабель соединительный с датчиком ИАД. | Количество каналов - 1; Диапазон рабочего давления-50 to +300 mmHg; Диапазон температуры 10 to 40℃; Температуры хранения-25°to +70℃; Чувствительность 5.0μV/V/ммРтСт±1%; Нелинейность и гистерезис ±1.5% от значения / ±1ммРтСт; Напряжение сопротивления 350 Ом±10%; Значение сопротивления 300±5%Ohm; Нулевое отклонение ≤±20ммРтСт;Нулевая тепловая погрешность ≤±0.3ммРтСт/℃; Погрешность вывода ±1ммРтСт за 8 часов после 20 секундного разогрева; Погрешность термо-чувствительности ≤±0.1%/℃; Обычная частота 40Гц /стандартный комплект; ＞200Гц /только датчик; Признаки дефибриллятора выдерживает 5 кратный расход 360 джойлей в пределах 5 минут доставленных в 50 Ом нагрузки Ток утечки ＜2μamps at 120V RMS 60Hz; Избыточность давления от-400 до +6000 МгЦ; Ударопрочность Может выдержать 3 падения с высоты 1 метра; Чувствительность к свету ＜1mmHg; Срок службы 168 часов | штук | 10 | 9 856,00 | 98 560,00 |
| **Реактивы на RESPONS 910** |
| 3 | Амилаза | альфа-амилаза 4\*120 тестов | набор | 1 | 92 400,00 | 92 400,00 |
| 4 | Контроль протеина (Truelab protein level 1) | Контрольные материалы | набор | 1 | 97 900,00 | 97 900,00 |
| 5 | Контроль протеина (Truelab protein level 2) | Контрольные материалы | набор | 1 | 110 400,00 | 110 400,00 |
| 6 | Контроль липидов (Truelab lipid level 1) | Контрольные материалы | набор | 1 | 88 900,00 | 88 900,00 |
| 7 | Контроль липидов (Truelab lipid level 2) | Контрольные материалы | набор | 1 | 96 900,00 | 96 900,00 |
| **Экспресс анализатор Finecare** |
| 8 | Быстрый количественный тест на C-реактивный белок (CRP) | Экспресс-тест на СРБ | упаковка | 5 | 44 500,00 | 222 500,00 |
| 9 | Контрольный раствор на D-Dimer: (3 уровня) | Контрольные материалы | упаковка | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 10 | Контрольный раствор на прокальцитонин (PCT): (3 уровня) | Контрольные материалы | упаковка | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 11 | Контрольный раствор на гликированного гемоглобина (HbA1c) | Контрольные материалы | упаковка | 1 | 25 500,00 | 25 500,00 |
|  |  |  |  |  |  | **3 434 632,50** |

**Место поставки товаров:** город Алматы, проспект Достык, 125

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005507901) настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
2. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по [форме](http:///online.zakon.kz/Document/?link_id=1005530294), утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
3. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 141 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

1. Победитель в соответствии с пунктом 141 настоящих Правил представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

 1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

 2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

 3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

 4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

 5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

 6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан). В2случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

5. При закупе фармацевтических услуг потенциальный поставщик представляет на соисполнителя документы, предусмотренные настоящим пунктом.

6. В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.