1-қосымша қорытынды хаттамасына

Приложение 1 к протоколу итогов

 **Әрбір тендерлік өтінімнің сауда атауын / бағасын және басқа да шарттарын көрсете отырып, жеңімпаздың (дардың) әрбір тендер лоты бойынша атаулары мен орналасқан жері және жеңімпаз айқындалған шарттар және тендерлік өтінімдерді бағалау мен салыстыруды баяндау**

**Наименования и местонахождение победителя (ей) по каждому лоту тендера и условия, по которым определен победитель, с указанием торгового наименования / Цена и другие условия каждой тендерной заявки и изложение оценки и сопоставления тендерных заявок**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****Лот** | **Лоттың атауы** | **Өнім берушінің атауы** | **Баға****ұсыныс** | **Жеңімпаз** | **Сауда атауы** | **Екінші жеңімпаз** |
| 1 | Тігісті хирургиялық сіңірілетін материал (күлгін және боялмаған), шартты № 0 ұзындығы см: 75 атравматикалық инелермен, ұзындығы мм: 36.0 | «RuMa Farm» ЖШС | 1200,00 | «GentaMed» ЖШС | OPTIME® | - |
| «GentaMed» ЖШС | 1200,00 |
| «Эль-фарм» ЖШС | 820,00 |
| 2 | Тігісті хирургиялық сіңірілетін материал (күлгін және боялмаған), шартты № 2 ұзындығы см:90 атравматикалық инелермен, ұзындығы мм: 48.0. | «Круана» ЖШС | 1290,00 | «GentaMed» ЖШС | OPTIME® | - |
| «RuMa Farm» ЖШС | 1300,00 |
| «GentaMed» ЖШС | 1315,00 |
| «Эль-фарм» ЖШС | 1055,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****лота** | **Наименование лота** | **Наименование поставщика** | **Ценовое****предложение** | **Победитель** | **Торговое наименование** | **Второй победитель** |
| 1 | Шовный хирургический рассасывающийся материал (фиолетовый и неокрашенный), условным № 0 длиной см: 75 с атравматическими иглами, длиной мм: 36.0 | ТОО «RuMa Farm» | 1200,00 | ТОО «GentaMed» | OPTIME® | - |
| ТОО «GentaMed» | 1200,00 |
| ТОО «Эль-фарм» | 820,00 |
| 2 | Шовный хирургический рассасывающийся материал (фиолетовый и неокрашенный), условным № 2 длиной см:90 с атравматическими иглами, длиной мм: 48.0. | ТОО «Круана» | 1290,00 | ТОО «GentaMed» | OPTIME® | - |
| ТОО «RuMa Farm» | 1300,00 |
| ТОО «GentaMed» | 1315,00 |
| ТОО «Эль-фарм» | 1055,00 |

 2-қосымша қорытынды хаттамасына

 Приложение 2 к протоколу итогов

# Тендерлік өтінімдерді тұтастай немесе лоттар бойынша қабылдамау себептерінің толық сипаттамасы

# Подробное описание причин отклонения тендерных заявок в целом либо по лотам

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Әлеуетті өнім берушінің атауы** | **Өтінімді тұтастай қабылдамау****немесе лот бойынша** | **Ауытқу негізі** | **Толық сипаттама** |
| 1 | «Круана» ЖШС | Лот №2 | тб.7 т.130-39 | әлеуетті өнім берушінің тендерлік құжаттама мен қағидалардың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, атап айтқанда: ұсынылатын тауардың жіп құрамы бөлігінде сәйкес келмеуі; жіптің беріктігінің сақталуы техникалық сипаттамаға сәйкес келмейді (75%) |
| 2 | «RuMa Farm» ЖШС | Лот №1, №2 | тб.7 т.130-39 | әлеуетті өнім берушінің тендерлік құжаттаманың және Қағидалардың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, атап айтқанда: ұсынылатын тауардың жіпті жабу бөлігінде сәйкес келмеуі; иненің мөлшері; иненің болат түрі (маркасы) ; |
| 3 | «Эль-фарм» ЖШС | Лот №1, №2 | тб.7 т.130-39 | әлеуетті өнім берушінің тендерлік құжаттама мен қағидалардың талаптарына сәйкес келмейтін техникалық ерекшелікті ұсынуы, атап айтқанда: иненің мөлшері 36 мм жоқ; жіптің жабыны, материалдың құрамы; Болаттың түрі (маркасы) ; |
| Тендерлік өтінім | тб.1 т.130-39 | Қағидалардың талаптарына сәйкес тендерлік өтінімді кепілдік қамтамасыз етуді ұсынбау (Параграф 3 48 тармақ) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование потенциального поставщика** | **Отклонение заявки в целом****либо по лоту** | **Основание отклонения** | **Подробное описание** |
| 1 | ТОО «Круана» | Лот №2 | пп.7 п.130-39 | представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и Правил, а именно: несоответствие предлагаемого товара в части состава нити; сохранность прочности нити не соответветствует техническому описанию (75%) |
| 2 | ТОО «RuMa Farm» | Лот №1, №2 | пп.7 п.130-39 | представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и Правил, а именно: несоответствие предлагаемого товара в части покрытие нити; размер иглы; вид (марка) стали иглы; |
| 3 | ТОО «Эль-фарм» | Лот №1, №2 | пп.7 п.130-39 | представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и Правил, а именно: отсутствует размер иглы 36мм; покрытие нити, состав материала; вид (марка) стали; |
| Тендерная заявка | пп.1 п.130-39 | непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями Правил (Параграф 3 пункт 48) |