№26 баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды өткізу туралы хабарландыруға 1-қосымша

Приложение 1 к объявлению о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №26

Сатып алынатын дәрілік заттардың халықаралық патенттік емес атаулары (саудалық атауы - жеке төзімсіздік жағдайында), медициналық мақсаттағы бұйымдардың бренді мен өндірушісін көрсетпей атаулары және олардың қысқаша сипаттамасы, сатып алу көлемі, жеткізу орны, әрбір дәрілік затқа және (немесе) медициналық мақсаттағы бұйымдарға сатып алуға бөлінген сома.

Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя  
и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование / Атауы** | **Характеристика / Қосымша сипаттамасы** | **Единица измерения / Өлшем бірлігі** | **Кол-во / Саны** | **Цена/ Бағасы** | **Сумма, тенге/ Сомасы, тенге** |
| 1 | Кальция хлорид | раствор для инъекций 10% 5 мл | ампула | 500 | 64,43 | 32 215,00 |
| 2 | Иммуноглобулин человека нормальный IgM+IgA+ IgG | раствор для внутривенного введения 10мл | флакон | 100 | 22 524,74 | 2 252 474,00 |
| 3 | Фентанил | Раствор для инъекций, 005%, 2 мл | ампула | 4500 | 95,65 | 430 425,00 |
| 4 | Катетер для тампонады матки | Диаметр, 6,8 мм 18, 24Fr /G | штука | 5 | 15 800,00 | 79 000,00 |
| 5 | Зажим кровоостанавливающий, изогнутый 200 мм. | 1х2-зубый зубчатый изогнутый №3. Материал:нержавеющая сталь. Общая длина: 200 мм. | штука | 100 | 3 450,00 | 345 000,00 |
| 6 | Зажим кровоостанавливающий, прямой 200 мм. | Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой №3. Материал:нержавеющая сталь. Общая длина: 200 мм. | штука | 20 | 3 450,00 | 69 000,00 |
| 7 | Зажим кровоостанавливающий, изогнутый 150 мм. | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №1. Материал:нержавеющая сталь. Общая длина: 150 мм. | штука | 100 | 2 500,00 | 250 000,00 |
| 8 | Иглодержатель общехирургический 200 мм. | Иглодержатель общехирургический. Материал:нержавеющая сталь. Общая длина: 200 мм. | штука | 50 | 3 200,00 | 160 000,00 |
| 9 | Иглодержатель общехирургический 180 мм. | Иглодержатель общехирургический. Материал:нержавеющая сталь. Общая длина: 180 мм. | штука | 5 | 3 600,00 | 18 000,00 |
| 10 | Ножницы медицинские 170 мм. | Ножницы медицинские твердосплавные тупоконечные вертикально изогнутые. Материал:нержавеющая сталь, армированная твердым сплавом. Общая длина: 170 мм. | штука | 10 | 21 000,00 | 210 000,00 |
| 11 | Пинцет зубчато-лапчатый 150 мм. | Пинцет зубчато-лапчатый. Материал:нержавеющая сталь. Общая длина: 150 мм. ПХи 150х5,5 | штука | 50 | 4 500,00 | 225 000,00 |
| 12 | Щипцы двухзубчатые острые 260 мм. | Щипцы двухзубчатые острые. Материал:нержавеющая сталь. Предназначен для использования при гинекологических операциях. Представляют собой разборные маточные щипцы с острыми иглообразными рабочими губками и однозубой кремальерой. Общая длина: 260 мм. | штука | 10 | 15 000,00 | 150 000,00 |
| 13 | Зажим с кремальерой для операционного белья 150мм. | Зажим с кремальерой для операционного белья. Материал:нержавеющая сталь. Общая длина: 150 мм. | штука | 10 | 2 700,00 | 27 000,00 |
| 14 | Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки острая №4. | Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки острая №4. Материал: нержавеющая сталь. Общая длина: 300 мм. Ширина рабочей части 11 мм | штука | 3 | 7 500,00 | 22 500,00 |
| 15 | Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки острая №6. | Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки острая №6. Материал: нержавеющая сталь. Общая длина: 300 мм.Ширина рабочей части 13 мм | штука | 3 | 7 500,00 | 22 500,00 |
| 16 | Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани тупая №4. | Кюретка для удаления остатков пл. яйца и плацентарной ткани тупая №4. Материал:нержавеющая сталь. Общая длина: 300 мм. Ширина рабочей части 11 мм | штука | 3 | 7 500,00 | 22 500,00 |
| 17 | Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани тупая №6. | Кюретка для удаления остатков пл. яйца и плацентарной ткани тупая №6. Материал:нержавеющая сталь. Общая длина: 300 мм.Ширина рабочей части 13 мм | штука | 3 | 7 500,00 | 22 500,00 |
| 18 | Корнцанг изогнутый 250-260 мм. | Корнцанг изогнутый. Материал:нержавеющая сталь. Общая длина: 250-260 мм. | штука | 10 | 4 000,00 | 40 000,00 |
| 19 | Корнцанг прямой 250-260 мм. | Корнцанг прямой. Материал:нержавеющая сталь. Общая длина: 250-260 мм. | штука | 10 | 4 000,00 | 40 000,00 |
| 20 | Зеркало для брюшной стенки 250 мм. | Зеркало для брюшной стенки ширина рабочей части 100 мм, длиной 250 мм. | штука | 10 | 22 000,00 | 220 000,00 |
| 21 | Ножницы анатомические кишечные прямые, 205 мм. | Ножницы кишечные: ножницы для продольного рассечения кишечника при вскрытии трупа, бранша ножниц, вводимая в просвет кишечника, удлинена и заканчивается овальным утолщением. Длина 205 мм. Материал- нержавеющая сталь. | штука | 2 | 4 000,00 | 8 000,00 |
| 22 | Ножницы глазные для снятия швов прямые, 110 мм. | Ножницы глазные для снятия швов, прямые, медицинский инструмент для хирургических операций на глазном яблоке, отличающиеся малыми размерами и узкими режущими частями, применяется для снятия швов хирургами.  Размер: 110 мм. Материал- нержавеющая сталь. | штука | 2 | 3 500,00 | 7 000,00 |
| 23 | Иммунохроматографический экспресс-тест 4 поколения для одновременного определения антигена р24 ВИЧ и антител к ВИЧ-1 и 2 типов (ВИЧ-1, ВИЧ -2) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями №20. Расходный материал Chase Buffer - Чейз буфер; Расходный материал Capillary – Капилляр. | Выявление антител ВИЧ-1 группы О одновременно с антигеном ВИЧ 1 p24 и антителами к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 (ВИЧ-1, ВИЧ-2). Формат набора в виде объединенных в тест-карты тест-полосок с возможностью их разделения, в защитной фольге. Буфер для работы с цельной кровью в отдельном флаконе объемом не менее 2.5 мл. Проведение исследования (при использовании плазмы или сыворотки) в один этап без применения буфера, капиллярных трубок или других реактивов. Одностадийный тест. Время проведения теста не более 20 мин. Время считывания результата после проведения теста не менее 30 мин. Используемый объем образца не более 50 мкл. Чувствительность не менее 100%. Специфичность по антигену не менее 99,7%. Специфичность по антителам не менее 99,9%. (в наборе 20 штук). | набор | 2 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| 24 | Шпатель для языка | Шпатель для языка прямой, 200 мм для осмотра полости рта и глотки пациента. Шпатель медицинский представляет собой металлическую пластину из нержавеющей стали с загругленными концами. Дополнительно шпатель для языка может применятся логопедами при постановке звуков. | штука | 5 | 580,00 | 2 900,00 |
| 25 | Лоток хирургический, почкообразный 260 мм. | Лоток хирургический, почкообразный 260 мм., материал: нержавеющая сталь, предназначен для дезинфекции и предстерилизационной очистки инструментов или других изделий медицинского назначения. Используется в условиях медицинских учреждений (клиник, больниц, лабораторий, при уходе за больными в бытовых условиях). Лотки для хранения и стерилизации различного колющего, режущего стерильного инструмента;раздача лекарственных средств; сбор различных биологических жидкостей; поднос и хранение термометров, пипеток. | штука | 34 | 2 540,00 | 86 360,00 |
|  | | | | | | |  | | --- | | **4 842 374,00** | |

**Тауарларды жеткізу орны:** Алматы қаласы, Достық даңғылы, 125.

**Место поставки товаров:** город Алматы, проспект Достык, 125.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Әлеуетті өнім беруші баға ұсынысын берудің соңғы мерзімі өткенге дейін жабық күйде тек бір ғана баға ұсынысын береді. Конверт

денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша баға ұсынысын, тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияны) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын дәрілік заттардың және (немесе) медициналық бұйымдардың осы Қағидалардың 1-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттар, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлемін қамтиды.

1. Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысын беруі денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша сұрату мен

үлгілік сатып алу шартының немесе фармацевтикалық қызметтер көрсету шартының талаптары сақталып, дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды жеткізуді жүзеге асыруға немесе фармацевтикалық қызметтер көрсетуге оның келісімін білдіретін нысан болып табылады.

1. Ең төмен баға ұсынысын берген әлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып танылады.

Бірдей баға ұсынысы берілген жағдайда баға ұсынысын бірінші болып ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып танылады.

Баға ұсынысын сұрату тәсілімен сатып алуға баға ұсынысы мен құжаттарын осы Қағидалардың 80-тармағына сәйкес ұсынған бір

әлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы мұндай әлеуетті өнім берушіні сатып алу жеңімпазы деп тану туралы шешім қабылдайды.

Баға ұсынысы болмаған жағдайда баға ұсынысына сұрату тәсілімен сатып алу өткізілген жоқ деп танылады.

Жеңімпаз тапсырыс берушіге немесе сатып алуды ұйымдастырушыға жеңімпаз деп танылған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын мынадай құжаттарды ұсынады:

1) медициналық бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарлама, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерге және (немесе) есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған тиісті лицензия көшірмелерін не "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Заңға сәйкес электрондық құжат түрінде алынған көшірмелерін, олар туралы мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталады (жіберіледі). Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйесінде мәліметтер болмаған жағдайда әлеуетті өнім беруші "Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Заңға сәйкес алынған фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерге және (немесе) есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыруға арналған тиісті лицензияның, медициналық бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нотариат куәландырған көшірмесін ұсынады;

2) заңды тұлғаны құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін құжат көшірмесін (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін);

3) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы, жеке куәлік немесе паспорт көшірмесін (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін);

4) заңды тұлға жарғысының көшірмесін (егер жарғыда құрылтайшылар, қатысушылар немесе акционерлер құрамы көрсетілмесе, онда акция ұстаушылар тізілімінен үзінді немесе құрылтайшылар, қатысушылар құрамы туралы үзінді немесе сатып алуды хабарлау күнінен кейін берілген құрылтай шартының көшірмесі де ұсынылады);

5) "электрондық үкімет" веб-порталы немесе "салық төлеушінің кабинеті" веб-қосымшасы арқылы алынған берешектің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтерді, олар есепке алу мемлекеттік кірістер органдарында жүргізіледі;

6) Қазақстан Республикасы салық органының осы әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтыны туралы анықтамасының түпнұсқасын (егер әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса және Қазақстан Республикасының салық төлеушісі ретінде тіркелмесе).

Фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде әлеуетті өнім беруші бірлесіп орындаушыға осы тармақта көзделген құжаттарды ұсынады.

Жеңімпаз біліктілік талаптарына сәйкес келмеген жағдайда баға ұсынысы тәсілімен сатып алу өткізілген жоқ деп танылады.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005507901) 1 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
2. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по [форме](http:///online.zakon.kz/Document/?link_id=1005530294), утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
3. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 80 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

1. Победитель в соответствии с пунктом 80 настоящих Правил представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан). В2случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

5. При закупе фармацевтических услуг потенциальный поставщик представляет на соисполнителя документы, предусмотренные настоящим пунктом.

6. В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.