## Лист1
Заместитель председателя Правления по организационно-экономическим вопросам и развитию ___________Аубакирова А.Е.
Приложение 1 к объявлению от 02.11.2022 г.
Описание медицинских изделий и реактивов, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару
№ ЛОТА | Наименование | Техническое описание | Единица измерения | Объем закупа | Цена за ед.изм. | Сумма выделенная для закупа | Сроки и условия поставки | Место поставки
1 | Повидон - йод | Раствор для наружного применения, 1% 1000 мл | флакон | 250 | 1812.68 | 453170 | По заявке заказчика в течение 5 календарных дней до 31 декабря 2022 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
2 | Общие фосфолипиды+ Двунасыщенный фосфатидилхолин (DSPC)+ Свободные жирные кислоты (FFA)+Триглицериды (TG) | Суспензия для интратрахеального введения 25 мг/мл, 4 мл | флакон | 10 | 112730.2 | 1127302 | По заявке заказчика в течение 5 календарных дней до 31 декабря 2022 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
3 | Диазепам | Раствор для внутримышечных и внутривенных инъекций, 5 мг/мл, 2 мл, № 5 | Ампула | 30 | 130.85 | 3925.5 | По заявке заказчика в течение 5 календарных дней до 31 декабря 2022 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
4 | Набор для внутреннего дренажа мочевых путей 5F/26/4 | Катетер тип двойной, 5F, диаметр петли 4 см, расстояние между петлями 26 см. Проводник 032х110 см, толкатель 6. В наборе: зажим. Стерильный, нетоксичный | набор | 5 | 22500 | 112500 | По заявке заказчика в течение 5 календарных дней до 31 декабря 2022 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
5 | Быстрый количественный тест на гликированный гемоглобин | Определяемые параметры: Гликированный гемоглобин Принцип теста: Количественный экспресс-тест Метод теста: Флуоресцентный иммуноанализ Режим тестирования: Стандартный тест и быстрый тест Время выполнения теста: от 3 до 15 мин. Количество тестов в наборе: 25 штук. Комлектация: Картридж-25шт, идентификационный чип картриджа-1шт, буфер-25шт, инструкция по эксплуатации-1шт. | набор | 4 | 44500 | 178000 | По заявке заказчика в течение 5 календарных дней до 31 декабря 2022 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
6 | Тест для качественного и полуколичественного определения СРБ | Тест для качественного и полуколичественного определения в неразбавленной сыворотке крови С-реактивного белка (латексная агглютинация на предметном стекле) «HUMATEX CRP» (Состав:латексный реагент, контрольная сыворотка позив и негатив) в комплекте с 40037GBS буфер Глицин-NaCl рН 8,2±0,2 – 100 мл, глицин 100 ммол/л, NaCl - 9г/л; 0,095% азида натрия ; предметное стекло с 6 ячейками. Метод стандартизован по референсному материалу CRM 470. Тест предназначен для определения CRP в неразбавленной сыворотке при концентрации примерно от 6 мг/л и выше. | упак | 4 | 33430 | 133720 | По заявке заказчика в течение 5 календарных дней до 31 декабря 2022 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
7 | Жировая эмульсия для парентерального питания | Эмульсия для инфузий, 20%, 100 мл | Флакон | 20 | 7119.1 | 142382 | По заявке заказчика в течение 5 календарных дней до 31 декабря 2022 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
8 | Трубка эндотрахеальная | размер №3.0 без манжеты | штук | 100 | 470 | 47000 | По заявке заказчика в течение 5 календарных дней до 31 декабря 2022 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
9 | Трубка эндотрахеальная | размер №3.5 без манжеты | штук | 100 | 470 | 47000 | По заявке заказчика в течение 5 календарных дней до 31 декабря 2022 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
10 | Трубка эндотрахеальная | размер №4.0 без манжеты | штук | 100 | 470 | 47000 | По заявке заказчика в течение 5 календарных дней до 31 декабря 2022 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
11 | Зонд для энтерального питания | Зонд для энтерального питания, №6 | штук | 200 | 216 | 43200 | По заявке заказчика в течение 5 календарных дней до 31 декабря 2022 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
[5 empty] | ИТОГО | 2335199.5
Председатель комиссии:
|  | Заместитель председателя Правления по организационно-экономическим вопросам и развитию |  |  |  | Аубакирова А.Е.
Члены комисии:
|  | Заместитель председателя Правления по клинической работе |  |  |  | Есбергенов С.Ж.
|  | Руководитель отдела лекарственного обеспечения |  |  |  | Темірбай А.
|  | Руководитель ОПТиМ |  |  |  | Сарбасова С.А.
|  | Юрист |  |  |  | Жанабаева Б.С.
Секретарь комиссии:
|  | Руководитель отдела государственных закупок |  |  |  | Құрбанбек А.С.