## Лист1
Заместитель председателя Правления по организационно-экономическим вопросам и развитию
___________Ғанаятқызы М.
Приложение 1
к Протоколу итогов №34 от 14.07.2022 г.
Описание медицинских изделий, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару
№ ЛОТА | Наименование | Техническое описание | Единица измерения | Объем закупа | Цена за ед.изм. | ТОО "Glebus-Medical" | ТОО "MEDICAL MARKETING GROUP KZ" | ТОО "Mitek Almaty"
1 | Cистема для переливания крови и кровезаменителей с иглой 18G | Cистема для переливания крови и кровезаменителей с иглой 18G | штука | 500 | 118.2
2 | Раствор для гемофильтрации и гемодиализа Prismasol 2 | Прозрачный, стерильный раствор для применения в непрерывной заместительной почечной терапии (CRRT) в качестве заместительного раствора при гемофильтрации и гемодиафильтрации, а также в качестве диализирующего раствора при непрерывном гемодиализе или постоянной гемодиафильтрации у взрослых и детей. Не содержит бактериостатических или антимикробных агентов. Раствор упакован в двухкамерный пакет для раздельного хранения растворов, предотвращающих преципитацию. Небольшой отсек А содержит электролиты, большой отсек B содержит буфер. Материал пакета- ПВХ специально создан для растворов с pH > 7 Объём раствора – 5000 мл после смешивания. Состав после смешивания: Кальций Ca2 - 1. 75 ммол\л,Магний Mg2 - 0.5 ммол\л,Натрий Na - 140 ммол\л,Хлорид Cl - 111.5 ммол\л,Лактат - 3 ммол\л,Бикарбонат НСО3 - 32 ммол\л,Калий К + - 2 ммол\л,Глюкоза - 6.1 ммол\л | штука | 8 | 12000 |  |  | 12000
3 | Раствор для гемофильтрации и гемодиализа Prismasol 4 | Прозрачный, стерильный раствор для применения в непрерывной заместительной почечной терапии (CRRT) в качестве заместительного раствора при гемофильтрации и гемодиафильтрации, а также в качестве диализирующего раствора при непрерывном гемодиализе или постоянной гемодиафильтрации у взрослых и детей. Не содержит бактериостатических или антимикробных агентов. Раствор упакован в двухкамерный пакет для раздельного хранения растворов, предотвращающих преципитацию. Небольшой отсек А содержит электролиты, большой отсек B содержит буфер. Материал пакета- ПВХ специально создан для растворов с pH > 7 Объём раствора – 5000 мл после смешивания. Состав после смешивания: Кальций Ca2 - 1. 75 ммол\л,Магний Mg2 - 0.5 ммол\л,Натрий Na - 140 ммол\л,Хлорид Cl - 113.5 ммол\л,Лактат - 3 ммол\л,Бикарбонат НСО3 - 32 ммол\л,Калий К + - 4 ммол\л,Глюкоза - 6.1 ммол\л | штука | 10 | 12000 |  |  | 12000
4 | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство для гемофильтрации) Prismaflex ST 150 SET | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство для гемофильтрации) Prismaflex ST 150 SET | штука | 2 | 132000 |  |  | 132000
5 | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство для гемофильтрации) Prismaflex Oxiris | Набор предназначен для использования в - CRRT-sepsis терапии (Продолжительная заместительная почечная терапия с трехслойной мембраной PEI (polyethyleneimine) для одновременного удаление эндотоксина, удаления цитокинов и удаление жидкого уремического токсина, в вено-венозной терапии: SCUF (Медленная продолжительная ультрафильтрация), CVVH (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), CVVHD (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), CVVHDF (Продолжительная вено-венозная гемодиафильтрация) Вес пациента: более 30 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 1,5 м². Общий объем заполнения крови набора -189 мл. Материалы: мембрана покрытая полиэтиленимином (PEI) и гепарином, пвх, без применения латекса. | штука | 1 | 245000 |  |  | 245000
6 | Раствор для гемофильтрации и гемодиализа для аппарата Мультифильтрат | МультиЛак 2 ммоль/л калия в прозрачном пластиковом мешке объемом 5000 млКалия хлорид 0,1491 г., Натрия хлорид 5,961 г., Натрия лактат раствор 8,52 г., Кальция хлорид дигидрат 0,2205 г., Магния хлорида гексагидрат 0,1017 г., Глюкозы моногидрат 1,1 г. для аппарата Фризениус Мультифильтрат | штука | 44 | 15000 | 15000
7 | Наборы для продолжительной замещающей почечной терапии для аппарата Мультифильтрат | Набор для непрерывной гемофильтрации Multifiltrate Kit 8 Гемофильтр: Материал корпуса: поликарбонат; материал мембраны: Fresenius Polysulfone®; толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр: 220 мкм; эффективная поверхность: 1,8 м2; макс. поток крови: 20% от эффективного потока крови; рекомендуемый поток крови: 100-350 мл/мин; стерилизация: паром. Системы магистралей: Материал магистралей/линий: ПВХ; материал коннекторов и других компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл; стерилизация: ЭО. для аппарата Фризениус Мультифильтрат | штука | 3 | 89500 | 89500
8 | Двухпросветный центральный венозный катетер | Двухпросветный Центральный Венозный Диализный Катетер c мягким атравматичным кончиком, зажимами линий соединения, колпачками, удлинительные линии загнутые изгибаемые либо прямые Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 10, 13, 16, 20см; Диаметр - 8, 9, 12 Fr. Состав набора: катетер, проводник с прямым и j-образным кончиком. Прокалываемые прозрачные колпачки. Игла 18Gaх6,35см; шприц 5 мл; Тканевой расширитель шаговый. | штука | 2 | 24000 |  |  | 24000
9 | Четырехпросветный центральный венозный катетер | С мягким атравматичным кончиком (из полиуретана более мягкого по шкале твердости, чем тело катетера), зажимами линий соединения, колпачками. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20, 30 см; Диаметр - 8,5 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,032 дюйм Х 45 см с прямым и j-образным кончиком. Игла 18Gaх6,35см; Шприц 5 мл; Мягкий и жесткий фиксаторы катетера; Расширитель, колпачки. Возможность поставки с антибактериальным покрытием хлоргексидина/сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика | штука | 5 | 14500 |  | 14000
Председатель комиссии:
|  | Заместитель председателя Правления по организационно-экономическим вопросам и развитию |  |  |  | Ғанаятқызы М.
Члены комисии:
|  | Заместитель Председателя Правления по клинической работе |  |  |  | Аимбетова А.Р.
|  | Руководитель юридической службы |  |  |  | Жанабаева Б.С.
|  | Руководитель отдела лекарственного обеспечения |  |  |  | Темірбай А.
|  | Расчетный бухгалтер |  |  |  | Оспанова У.Т.
Секретарь комиссии:
|  | Руководитель отдела государственных закупок |  |  |  | Құрбанбек А.С.