## Лист1
Председатель Правления
АО "НЦАГиП"
_______________ Мирзахметова Д.Д.
Приложение 1
к Объявлению
Описание изделий медицинского назначения, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару
№ ЛОТА | Наименование | Техническое описание | Единица измерения | Объем закупа | Цена за ед.изм. | Сумма выделенная для закупа | Сроки и условия поставки | Место поставки
1 | Микропипетки ИКСИ | Пипетка для ИКСИ (интрацитоплазматической инъекции сперматозоида). Внутренний диаметр 3,5 мкм, длина скоса 6 мкм, угол наклона 30°. Стерильные. 10 шт в упаковке | штука | 80 | 16940 | 1355200 | По заявке заказчика до 31 декабря 2021 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
2 | Микропипетки Холдинг | Пипетка холдинг. Для удержания ооцита, эмбриона или бластоцисты во время интрацитоплазматической инъекции сперматозоида или методов ПГТ. Гладкий отполированный кончик. Внутренний диаметр 15 мкм, наружный диаметр 100 мкм, угол скоса 30°. Стерильные. 10 шт в упаковке | штука | 80 | 13650 | 1092000 | По заявке заказчика до 31 декабря 2021 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
3 | Тест-полосы для анализатора мочи | Тест-полосы для анализатора мочи (PRO DocReader 2) Lab Strip URINALYSIS (коагулометр-автомат Helena) | упаковка | 32 | 17864 | 571648 | По заявке заказчика до 31 декабря 2021 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
4 | Ликвичек, контрольная моча – для контроля анализов мочи на мочевом анализаторе PRO DocReader 2 (12флаконов в упаковке по 12мл) | Ликвичек, контрольная моча – для контроля анализов мочи на мочевом анализаторе PRO DocReader 2 (12флаконов в упаковке по 12мл) | упаковка | 1 | 159200 | 159200 | По заявке заказчика до 31 декабря 2021 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
5 | Тест для качественного и полуколичественного определения СРБ | Набор СРБ-латекс - это быстрый слайд-тест на основе модификации латексного метода 1 для выявления С-реактивного белка (СРБ) в сыворотук крови, а также для полуколичественной оценки его содержания. Состав набора: Реагент №1 СРБ латекс (2 х 2,5 мл), Реагент №2 Разбавитель (1 х 5 мл), Контроль (+) (1 х 0,5 мл), Контроль (-) (1 х 0,5 мл), Тест-пластины (5 шт.), Одноразовые мешалки (2 х 60 шт.) | набор | 5 | 13915 | 69575 | По заявке заказчика до 31 декабря 2021 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
6 | Сульфосалициловая кислота | Кислота сульфосалициловая 0,5 кг2-х водная | кг | 1 | 9494 | 9494 | По заявке заказчика до 31 декабря 2021 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
7 | Назальная кислородная канюля | Трубка дыхательного контура - канюля для длительной и кратковременной подачи кислорода. Канюля назальная для детей с удлинительным шлангом длиной не менее 1,8м, длина всей системы не менее 2,1м, с нескользящим седловидным фиксатором для оптимального позиционирования на губе пациента, зубцы канюли мягкие атравматичные термопластичные изогнутые, 3,0/9,0 мм с базой 10,5мм, продольноармированный кислородный шланг - исключается запирание канала при перегибе и обеспечивается равномерность потока, с регулировкой и фиксацией положения канюли, соединение с источником - стандартное 6мм, эластомерное. Соединитель канюли с трубкой транспарентный. Материал: имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 50 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | флакон | 75 | 1010 | 75750 | По заявке заказчика до 31 декабря 2021 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
8 | Цитрат натрия 5% 10 мл. | Цитрат натрия 5% 10 мл. | флакон | 5 | 202 | 1010 | По заявке заказчика до 31 декабря 2021 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
9 | Натрия хлорид 0,9% 200 мл | Натрия хлорид 0,9% 200 мл | флакон | 15 | 155 | 2325 | По заявке заказчика до 31 декабря 2021 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
10 | Набор для окраски по Ван-Гизону для выявления коллагеновых волокн с железным гематоксилином+пикриновая кислота+кислый фуксин 3*100 мл | В состав препарата входят три различных красителя: железный гематоксилин по Вейгерту для окрашивания ядер, пикриновая кислота для цитоплазмы, кислый фуксин для коллагена. Состав набора: Гематоксилин Вейгерта - 100 мл Гематоксилин Вейгерта В - 100 мл Пикрофуксин по Ван Гизону - 100 мл | набор | 1 | 46000 | 46000 | По заявке заказчика до 31 декабря 2021 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
11 | Пробирки- вакутейнер,0,2мл | Пробирки- вакутейнер,0,2мл, в упаковке по 100шт. |  | 2 | 33705 | 67410 | По заявке заказчика до 31 декабря 2021 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
12 | Набор красителей по Грамму | Набор красителей по Грамму | упаковка | 1 | 32734 | 32734 | По заявке заказчика до 31 декабря 2021 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
13 | Азур-эозин по Романовскому | Краситель азур-эозин по Романовскому для исследований 1 флаконе - 1 литр | литр | 2 | 2568 | 5136 | По заявке заказчика до 31 декабря 2021 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
14 | Клеенка медицинская резинотканевая подкладная | Упаковка рулон: ширина -85 см, длина - 45 м, метров (цвет рыжий), эластичная, не липкая, водонепроницаемая, стойкая к многократной дезинфекции | метр | 250 | 530 | 132500 | По заявке заказчика до 31 декабря 2021 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
15 | Чашки Петри автоклавируемые | Чашки Петри автоклавируемые | штука | 100 | 575 | 57500 | По заявке заказчика до 31 декабря 2021 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
16 | Трихлоруксусная кислота | Трихлоруксусная кислота | кг | 0.5 | 16560 | 8280 | По заявке заказчика до 31 декабря 2021 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
17 | Набор красителей по Грамму | Набор красителей по Грамму | упаковка | 1 | 32734 | 32734 | По заявке заказчика до 31 декабря 2021 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
18 | Реактив Баррита А тест | Реактив Баррита А тест | упаковка | 1 | 12841 | 12841 | По заявке заказчика до 31 декабря 2021 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
19 | Реактив Баррита Б тест | Реактив Баррита Б тест | упаковка | 1 | 10703 | 10703 | По заявке заказчика до 31 декабря 2021 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
20 | Силиконовый лепестковый клапан | Силиконовый лепестковый клапан 6мм ,уплотнитель Для клапанов 30160 L1 и 30120L1 | штука | 50 | 1575 | 78750 | По заявке заказчика до 31 декабря 2021 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
21 | Покрытие для видеокамеры эндоскопической стойки Карл Шторц | Покрытие защитное стерильное, для использования с эндоскопическими видеокамерами, размер 13х242 см, телескопическое сложение с картонной вставкой для ввода. Стерильно, 40 шт/уп. | штука | 200 | 1440 | 288000 | По заявке заказчика до 31 декабря 2021 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
22 | Уплотняющий колпачок на троакар 6мм | черный, используется с троакарами размера 6 мм и экстракторами/ переходниками вместе с инструментами размера 5 мм, автоклавируемый, 5 шт/упак. | штука | 100 | 1080 | 108000 | По заявке заказчика до 31 декабря 2021 года | г. Алматы, пр. Достык, 125
4216790
Председатель комиссии:
|  | Председатель Правления |  |  |  | Мирзахметова Д.Д.
Члены комисии:
|  | Заместитель председателя Правления по клинической работе |  |  |  | Аимбетова А.Р.
|  | Материальный бухгалтер |  |  |  | Оспанова У. Т.
|  | Руководитель ОПТиМ |  |  |  | Сарбасова С.А.
|  | Руководитель юридической службы |  |  |  | Жанабаева Б.С.
Секретарь комиссии:
|  | Руководитель отдела государственных закупок |  |  |  | Кұрбанбек А.С.