Приложение 1 к объявлению о проведении закупа способом запроса ценовых предложений №60

Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название – в случае индивидуальной непереносимости), наименования медицинских изделий без указания торговой марки и производителя  
и их краткая характеристика, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому лекарственному средству и (или) медицинскому изделию

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Характеристика** | **Единица измерения** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма, тенге** |
| 1 | Нейтральный электрод многоразового пользования | |  | | --- | | Нейтральный электрод, без фиксатора многоразового пользования, силиконовый, для взрослых, 250 х 150 мм, 375 см², стандартный, для электрокоагуляторов BOWA, ERBE International, Martin International, Valleylab, Conmed. Продукт многоразового пользования, упаковка нестерильная. | | штук | 2 | |  | | --- | | 113 500,00 | | |  | | --- | | 227 000,00 | |
| 2 | |  | | --- | | Кабель, для нейтрального электрода, многоразового пользования | | |  | | --- | | Кабель, для нейтральных электродов многоразового пользования, интернациональный, длина 4,5 м, с разъемом для электрокоагуляторов BOWA, ERBE International, Martin, Valleylab, Conmed. Кабель с полосой безопасности. Специальная защита контакта. Коррозионная защита. Защита от перегиба. Продукт многоразового пользования | | штук | 2 | |  | | --- | | 46 000,00 | | |  | | --- | | 92 000,00 | |
| 3 | |  | | --- | | Биполярный кабель | | |  | | --- | | Биполярный кабель, для пинцетов с плоским коннектором, двух-пиновый 28 мм, L=4,5 м | | штук | 1 | |  | | --- | | 40 000,00 | | |  | | --- | | 40 000,0 | |
| 4 | ВЧ-инструмент держатель электродов, с переключателем многоразового пользования | держатель электродов, 2-кнопочный, Ø 4 мм, штекер 3-контактный, кабель 4,5 м | штук | 4 | 63 000,00 | 252 000,00 |
| 5 | Электроды монополярные | Электрод-шарик, Ø 4 мм, прямой, коннектор 4 мм (уп. 5 шт.) | упаковка | 1 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| 6 | Электроды монополярные | Электрод монополярный -нож, прямой, коннектор 4 мм. В одной упаковке 5шт. электродов. Продукт многоразового пользования, упаковка нестерильная. | упаковка | 1 | 22 500,00 | 22 500,00 |
| 7 | Столик медицинский инструментальный  СИ-51 | Нержавеющая сталь. Регулировка высоты - гидродомкратРабочий столик размером 500х700 мм. Регулировка высоты 955-1370 мм | штук | 2 | 699 040,00 | 1 398 080,00 |
| 8 | Щипцы биполярные (рабочая вставка) | Рабочая вставка биполярных щипцов BOWA, изогнутая, окончатая, длина 340 мм, вес 19 г, диаметр 5 мм, продукт многоразового пользования, допускает автоматическую мойку и стерилизацию в паровом автоклаве при 134⁰С | штук | 2 | 331 500,00 | 663 000,00 |
| 9 | Биполярный кабель | Биполярный кабель для пинцетов и щипцов с плоским коннектором, для аппаратов ERBE VIO/ICC/ACC, Erbe T-Serie. Кабель серый с полосой безопасности. Специальная защита контакта. Коррозионная защита. Защита от перегиба. Длина кабеля 4 м. Электрическая прочность Вп, 550 Электрическая безопасность Впик, 6000. Упаковка нестерильная. Продукт многоразового пользования. | штук | 1 | 38 500,00 | 38 500,00 |
| 10 | Гистероскоп со встроенным стекловолоконным световодом, FULL HD диаметр 4мм, угол видения 30гр, длина 300мм, металлический, стерилизуемый | Гистероскоп со встроенным стекловолоконным световодом, FULL HD диаметр 4мм, угол видения 30гр, длина 300мм, металлический, стерилизуемый | штук | 1 | 1 963 800,00 | 1 963 800,00 |
| 11 | Внутренний операционный тубус гистероскопа диаметр 4,9 мм с инструментальным каналом 7Шр., длина 270 мм, металлический, стерилизуемый | Внутренний операционный тубус гистероскопа диаметр 4,9 мм с инструментальным каналом 7Шр., длина 270 мм, металлический, стерилизуемый | штук | 1 | 644 400,00 | 644 400,00 |
| 12 | Внешний операционный тубус гистероскопа диаметр 5,5мм, с вращающимися краниками, длина 270 мм, металлический, стерилизуемый | Внешний операционный тубус гистероскопа диаметр 5,5мм, с вращающимися краниками, длина 270 мм, металлический, стерилизуемый | штук | 1 | 529 200,00 | 529 200,00 |
| 13 | Чистящие щетки, 5 мм, в упаковке 10 штук. | Чистящие щетки, Ø 5 мм, общая длина - 420 мм, в упаковке 10 штук. | упаковка | 1 | 65 790,00 | 65 790,00 |
| 14 | Ножницы по MAYO,изогнутые 170сммм | Ножницы по MAYO,изогнутые,тупоконечные,со скошеными лезвиями,длина 170сммм. Нестерильные,многоразовые. | штук | 5 | 66 382,00 | 331 910,00 |
| 15 | Ножницы по TOENNISADSON ,Х-деликатные,изогнутые 175мм | Ножницы по TOENNISADSON(автор) ,Хделикатные,изогнутые,тупоконечные,длина 175мм.Нестерильные,многоразовые | штук | 5 | 62 914,00 | 314 570,00 |
| 16 | Внешный тубус | Тубус, Click Line внешний, металлический, изолированный, с переходником с замком для чистки, размер 5 мм, длина 36 см | штук | 10 | 76 447,00 | 764 470,00 |
| 17 | Иглодержатель макро по КОН | Иглодержатель, макро по КОН, эргономичная аксиальная рукоятка с фиксатором, фиксатор открывается справа, прямые бранши, карбид-волфрамовая вставка, 5 мм, длина 33 см | штук | 1 | 498 078,00 | 498 078,00 |
| 18 | Иглодержатель макро по КОН | Иглодержатель, макро по КОН, эргономичная аксиальная рукоятка с фиксатором, фиксатор открывается слева, бранши загнуты вправо, диаметр 5 мм, длина 33 см | штук | 1 | 498 078,00 | 498 078,00 |
| 19 | Щипцы,размер 5мм,36см | Щипцы, CLICKLINE по SAWALHE для захвата ткани, поворотные, разборные, с соединением для монополярной коагуляции, размер 5 мм, длина 36 см, с насечкой, обе бранши подвижны, в составе: Mеталлическая рукоятка с фиксатором по MANHES, с увеличенной контактной зоной для пальцев внешщний тубус изолированный UM рабочая вставка | штук | 1 | 335 804,00 | 335 804,00 |
|  |  |  |  |  |  | **8 701 680,00** |

**Место поставки товаров:** город Алматы, проспект Достык, 125

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005507901)настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг.
2. Представление потенциальным поставщиком ценового предложения является формой выражения его согласия осуществить поставку товара или оказать фармацевтические услуги с соблюдением условий запроса и типового договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг по [форме](http:///online.zakon.kz/Document/?link_id=1005530294), утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.
3. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

В случаях представления одинаковых ценовых предложений, победителем признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение.

В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 141 настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем закупа.

При отсутствии ценовых предложений, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

1. Победитель в соответствии с пунктом 141 настоящих Правил представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала "электронного правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан). В2случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

5. При закупе фармацевтических услуг потенциальный поставщик представляет на соисполнителя документы, предусмотренные настоящим пунктом.

6. В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.