## Лист1
№ лота | Наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма, тенге | ТОО "Гиппократ" | ТОО "ЛОКАЛ ФАРМ" | ТОО "Sky Lab Group" | ТОО "AUM+" | ТОО "Glebus-medical" | ТОО "ДиАКиТ" | ТОО "FlyMed Group" | ТОО "Dana Estrella" | ТОО "Алматинский Торговый Холдинг"
1 | Набор реагентов АЗОПИРАМ-РК на 1000 определений | Набор реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки медицинских изделий, на наличие следов крови и моющих средств. | упаковка | 40 | 6000 | 240000 | 5500 |  |  |  |  | 6000
Экспресс анализатор Finecare
2 | Быстрый количественный тест на C-реактивный белок (CRP) | Экспресс-тест на СРБ | упаковка | 5 | 44500 | 222500 |  | 44500
3 | Быстрый кол-й тест на D-Dimer | для анализов | упаковка | 10 | 64000 | 640000 |  | 64000
4 | Быстрый кол-й тест на PCT | для анализов | упаковка | 15 | 66500 | 997500 |  | 66500
5 | HbA1c Гликолизированный гемоглобин | для анализов | упаковка | 7 | 44500 | 311500 |  | 44500
6 | Тропонин | для анализов | упаковка | 5 | 72500 | 362500 |  | 72500
7 | Контрольный раствор на D-Dimer: (3 уровня) | Контрольные материалы | упаковка | 1 | 30000 | 30000 |  | 30000
8 | Контрольный раствор на прокальцитонин (PCT): (3 уровня) | Контрольные материалы | упаковка | 1 | 20000 | 20000 |  | 20000
9 | Контрольный раствор на гликированного гемоглобина (HbA1c) | Контрольные материалы | упаковка | 1 | 25500 | 25500 |  | 25500
10 | Контрольный раствор на C-реактивный белок | Контрольные материалы | упаковка | 1 | 30000 | 30000 |  | 30000
для Автоматического иммуногематологического анализатора IH-500 Bio-Rad
11 | Определение группы крови прямым и обратным методом/резус фактор, 60x12, 1 карта – 1 исследование. В 1 наборе 720 карт. | Определение группы крови прямым и обратным методом/резус фактор, 60x12, 1 карта – 1 исследование. В 1 наборе 720 карт. | набор | 7 | 850000 | 5950000 |  |  |  | 850000
12 | Скрининг антител, 60x12. 1 карта – 2 исследования. В 1 наборе 720 карт. | Скрининг антител, 60x12. 1 карта – 2 исследования. В 1 наборе 720 карт. | набор | 3 | 1200000 | 3600000 |  |  |  | 1200000
13 | Стандартные эритроциты для определение группы крови и резус фактора. 2x10 мл (A1,B) | Стандартные эритроциты для определение группы крови и резус фактора. 2x10 мл (A1,B) | набор | 36 | 18000 | 648000 |  |  |  | 18000
14 | Стандартные эритроциты для скрининга антител 3x10 мл | Стандартные эритроциты для скрининга антител 3x10 мл | набор | 20 | 36000 | 720000 |  |  |  | 36000
15 | Модифицированный раствор низкой ионной силы 10x60x700 µl | Модифицированный раствор низкой ионной силы 10x60x700 µl | набор | 24 | 38000 | 912000 |  |  |  | 38000
16 | Промывочный раствор 10x100 ml | Промывочный раствор 10x100 ml | набор | 15 | 43000 | 645000 |  |  |  | 43000
17 | Промывочный раствор (1x237 ml bottle) | Промывочный раствор (1x237 ml bottle) | флакон | 2 | 110000 | 220000 |  |  |  | 110000
18 | Чистящий раствор 500мл | Чистящий раствор 500мл | флакон | 12 | 50000 | 600000 |  |  |  | 50000
19 | Внутренний контроль 1 4x6 ml | Внутренний контроль 1 4x6 ml | набор | 6 | 70000 | 420000 |  |  |  | 70000
20 | Внутренний контроль 2 4x6 ml | Внутренний контроль 2 4x6 ml | набор | 6 | 70000 | 420000 |  |  |  | 70000
Для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора Cobas e-411
21 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | Иммунотест для in vitro диагностики для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммуноанализ "ECLIA" предназначен для использования на на иммунохимическом анализаторе cobas e411 для проведения иммуноанализа. Набор должен новым, ранее не использованным. | набор | 2 | 67000 | 134000 | [7 empty] | 66900
22 | Витамин D 25-OH | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения общего 25‑гидроксивитамина D в сыворотке и плазме крови человека. Данный тест также можно использовать для оценки достаточного уровня витамина D в организме. Данный электрохемилюминесцентный иммунотест предназначен для использования на иммунохимических анализаторах cobas e411. | набор | 1 | 251000 | 251000 | [7 empty] | 250800
23 | Свободный тироксин FТ4 / Т4 свободный | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения свободного тироксина в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест "ECLIA" предназначен для использования на иммунохимических анализаторах cobas e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | набор | 2 | 52000 | 104000 | [7 empty] | 51900
24 | Ферритин | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения ферритина в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Данный товар предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | набор | 1 | 53704 | 53704 | [7 empty] | 53600
25 | Антитела к тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения антител к тиреоидной пероксидазе в сыворотке и плазме крови человека. Определение антител к тиреоидной пероксидазе (анти‑ТПО) используется как вспомогательный метод при диагностике аутоиммунных заболеваний щитовидной железы. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Данный реагент предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | набор | 2 | 78000 | 156000 | [7 empty] | 77950
26 | Свободный трийодтиронин (FТ3/ТЗ свободный) | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения свободного трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест "ECLIA" предназначен для использования на иммунохимических анализаторах cobas e. Данный реагент предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | набор | 2 | 55546 | 111092 | [7 empty] | 55500
27 | HBsAg (V2) /гепатит В - поверхностный или австралийский антиген | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для качественного определения поверхностного антигена вируса гепатита B (HBsAg) в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест "ECLIA" предназначен для использования на имунохимических анализаторах cobas e. | набор | 1 | 68000 | 68000 | [7 empty] | 67950
28 | Anti-HCV / гепатит С | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для определения вируса гепатита С в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест "ECLIA" предназначен для использования на иммунохимических анализаторах cobas e. | набор | 1 | 185000 | 185000 | [7 empty] | 184900
29 | Пролактин | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения пролактина в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | набор | 1 | 72000 | 72000 | [7 empty] | 71800
30 | Инсулин | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения человеческого инсулина в сыворотке и плазме крови человека. Определение инсулина используется для диагностики и контроля терапии различных нарушений углеводного обмена, включая сахарный диабет и гипогликемию. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | набор | 1 | 66080 | 66080 | [7 empty] | 66000
31 | Тестостерон | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения тестостерона в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест "ECLIA" предназначен для использования на иммунохимических анализаторах cobas e. | набор | 1 | 41440 | 41440 | [7 empty] | 41400
32 | Витамин В12 | Анализ связывания для in vitro количественного определения уровней витамина B12 в сыворотке крови и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Данный товар предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | набор | 1 | 50400 | 50400 | [7 empty] | 50300
33 | Тироксин общий (Т4 общий) | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения тироксина в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест "ECLIA" предназначен для использования на иммунохимических анализаторах cobas e. | набор | 1 | 63840 | 63840 | [7 empty] | 63800
34 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения общего трийодтиронина в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест "ECLIA" предназначен для использования на иммунохимических анализаторах cobas e. | набор | 1 | 63840 | 63840 | [7 empty] | 63800
35 | Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | Тест in vitro для количественного определения концентрации общего (свободного + связанного) простато‑специфичного антигена (оПСА) в сыворотке или плазме крови человека. Данный товар предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | набор | 1 | 49280 | 49280 | [7 empty] | 49250
36 | Кортизол | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения кортизола в сыворотке и плазме крови, а также в слюне человека. Определение уровня кортизола применяется при диагностике и лечении функциональных нарушений надпочечников. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | набор | 1 | 50400 | 50400 | [7 empty] | 50300
37 | Эстрадиол | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения эстрадиола в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e | набор | 1 | 60480 | 60480 | [7 empty] | 60400
38 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест "ECLIA" предназначен для использования на иммунохимических анализаторах cobas e. | набор | 1 | 38080 | 38080 | [7 empty] | 38030
39 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения лютеинизирующего гормона в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | набор | 1 | 41440 | 41440 | [7 empty] | 41300
40 | Раковый антиген СА 19-9 (CA 19-9) | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения CA 19‑9 в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | набор | 1 | 119840 | 119840 | [7 empty] | 119800
41 | Детерминант СА 125 | Назначение Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения реактивных детерминант OC 125 в сыворотке и плазме крови человека. Эти детерминанты ассоциированы с высокомолекулярным гликопротеином в сыворотке и плазме крови у женщин с первичным эпителиальным инвазивным раком яичника (кроме тех, у которых диагностирован рак с низким потенциалом злокачественности). Данный тест применяется для серийного измерения CA 125, результаты которого используются при выборе тактики ведения пациентов с онкологическими заболеваниями. Данный товар предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | набор | 1 | 117600 | 117600 | [7 empty] | 117500
42 | α1‑фетопротеин (АФП) | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения α1‑фетопротеина в сыворотке и плазме крови человека. Данный тест используется как: ▪ Вспомогательный метод диагностики гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК). ▪ Вспомогательный метод для ведения пациентов с несеминомными герминогенными опухолями. ▪ Один из параметров оценки риска трисомии 21 (синдрома Дауна). Для диагностики хромосомных аберраций необходимо дополнительное обследование. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e | набор | 1 | 53760 | 53760 | [7 empty] | 53700
43 | Фолиевая кислота | Тест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения связанного фолата в сыворотке и плазме крови человека. Данный тест предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Данный товар предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | набор | 1 | 80640 | 80640 | [7 empty] | 80600
44 | Тест для определения СА 72-4 | Тест для определения СА 72-4 на анализаторе cobas e411 | набор | 1 | 82880 | 82880 | [7 empty] | 82800
45 | Карциноэмбриональный антиген (РЭА) | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения карциноэмбрионального антигена в сыворотке и плазме крови человека. Данный анализ показан для серийного измерения CEA в качестве вспомогательного метода для мониторинга пациентов с раком. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | набор | 1 | 79520 | 79520 | [7 empty] | 79500
46 | Цитокератин 19 | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения фрагментов цитокератина 19 в сыворотке и плазме крови человека. лектрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | набор | 1 | 187040 | 187040 | [7 empty] | 187000
47 | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (Анти-ЦЦП) | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для полуколичественного определения аутоантител класса IgG человека к циклическим цитруллинированным пептидам (анти-ЦЦП) в сыворотке крови человека. Результаты данного теста используются в качестве вспомогательного средства при диагностике ревматоидного артрита в сочетании с другими клиническими и лабораторными данными. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | набор | 1 | 313600 | 313600 | [7 empty] | 313500
48 | CA 15-3 | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения CA 15‑3 в сыворотке и плазме крови человека в качестве вспомогательного метода обследования при ведении пациентов с раком молочной железы. В сочетании с другими клиническими и диагностическими процедурами серийное исследование с использованием данного теста может применяться для: ▪ раннего выявления рецидивов у ранее леченных пациентов с раком молочной железы II и III стадии; ▪ мониторинга ответа на терапию у пациентов с метастатическим раком молочной железы. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | набор | 1 | 128800 | 128800 | [7 empty] | 128700
49 | Дегидроэпиандростерона сульфат (ДГЭА-сульфат) | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения дегидроэпиандростерона сульфата (DHEA‑S) в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e | набор | 1 | 57120 | 57120 | [7 empty] | 57000
50 | Иммуноглобулин IgЕ общий | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения иммуноглобулина E (IgE) в сыворотке и плазме крови человека. Определение общего IgE используется при диагностике аллергических заболеваний. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | набор | 1 | 84000 | 84000 | [7 empty] | 83900
51 | Прогестерон | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения прогестерона в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e | набор | 1 | 77280 | 77280 | [7 empty] | 77200
52 | Белок S-100 | Иммуноанализ для количественного определения кальций-связывающий белка, находящийся в основном в клетках нервной ткани и клетках кожи (кератиноцитах)в сыворотке крови человека in vitro. Тест можно использовать ▪ для помощи в лечении пациентов, страдающих злокачественной меланомой (тест не подходит для диагностирования злокачественной меланомы) для помощи в лечении пациентов, перенесших закрытую травму головного мозга, в сочетании с клинической информацией и методами визуализации | набор | 1 | 464800 | 464800 | [7 empty] | 464700
53 | Антимюллеровский гормон | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для определения Антимюллерового гормона. Данный товар предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | набор | 1 | 720000 | 720000 | [7 empty] | 719800
54 | Хорионический гонадотропин | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения хорионического гонадотропина человека в сыворотке и плазме крови человека. Данный тест преимущественно используется для диагностики и мониторинга беременности. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Данный товар предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | набор | 1 | 39000 | 39000 | [7 empty] | 38900
55 | Кассета подтверждающий тест на HBsAg антиген вируса гепатита В | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для подтверждения присутствия поверхностного антигена вируса гепатита B в образцах сыворотки и плазмы крови человека, повторно реактивных по результатам теста Elecsys HBsAg II. | набор | 1 | 79000 | 79000 | [7 empty] | 78800
56 | Реагент для количественного определения антител класса IgG к цитомегаловирусу (ЦМВ) для cobas е | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения антител класса IgG к цитомегаловирусу (ЦМВ) в сыворотке и плазме крови человека. Результаты этого теста используют для определения перенесенной ЦМВ-инфекции, в том числе инфекции, которая была перенесена относительно недавно. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e | набор | 1 | 185000 | 185000 | [7 empty] | 184800
57 | Определение антител классa IgM Elecsys cobas e 100 | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для качественного определения антител класса IgM к цитомегаловирусу (ЦМВ) в сыворотке и плазме крови человека. Результаты, полученные с помощью этого теста, используются в качестве вспомогательного метода для диагностики недавно перенесенной инфекции ЦМВ. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | набор | 1 | 185000 | 185000 | [7 empty] | 184800
58 | Простат‑специфического антиген, свободный (ПСА свободный) | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения свободного простат‑специфического антигена в сыворотке и плазме крови человека. Полученный результат измерения сПСА используется в сочетании с результатом теста Elecsys total PSA для определения отношения сПСА к оПСА (% сПСА). Электрохемилюминесцентный иммунотест "ECLIA" предназначен для использования на иммунохимических анализаторах cobas e | набор | 1 | 42560 | 42560 | [7 empty] | 42500
59 | Хорионический гонадотропин (ХГЧ-Б) | In vitro тест для количественного определения суммы хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) и β‑субъединицы ХГЧ в сыворотке и плазме крови человека. Тест используется как вспомогательный метод: ▪ Для раннего выявления и мониторинга беременности. Данный тест предназначен для использования в сочетании с другими параметрами для оценки риска трисомии 21 (синдром Дауна). Для диагностики хромосомных аберраций необходимо дополнительное обследование. ▪ В онкологии для ведения пациентов с трофобластическими заболеваниями. Данный тест эффективен при выявлении и мониторинге продуцирующих ХГЧ опухолевых клеток овариального, плацентарного или тестикулярного происхождения. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | набор | 1 | 59360 | 59360 | [7 empty] | 59300
60 | Анти-тиреоглобулин | Иммуноанализ с целью in vitro количественного определения содержания антител к тиреоглобулину в человеческой сыворотке крови и плазме. Определение anti‑Tg используется как вспомогательный метод диагностики аутоиммунного тиреоидита. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | набор | 1 | 38000 | 38000 | [7 empty] | 37800
61 | Онкомаркер HE4 | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения HE4 в сыворотке и плазме крови человека. Данный тест также используется в комбинации с тестом Elecsys CA 125 II для оценки риска наличия эпителиального рака яичников у женщин в пременопаузе и постменопаузе с новообразованиями органов малого таза. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | набор | 1 | 362000 | 362000 | [7 empty] | 361500
62 | Кассета плацентарного фактора роста | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения плацентарного фактора роста (PlGF) в сыворотке крови человека. Тест Elecsys PlGF используется в комбинации с тестом Elecsys sFlt‑1 для определения соотношения sFlt‑1/PlGF. Вычисление соотношения sFlt‑1/PlGF используется как вспомогательный метод в диагностике преэклампсии вместе с другими диагностическими и клиническими данными. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | набор | 1 | 1499267 | 1499267 | [7 empty] | 1499200
63 | Кассета sFLT-1 | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения растворимой fms‑подобной тирозинкиназы‑1 (sFlt‑1) в сыворотке крови человека. Тест Elecsys sFlt‑1 используется в комбинации с тестом Elecsys PlGF для определения соотношения sFlt‑1/PlGF. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | набор | 1 | 1499267 | 1499267 | [7 empty] | 1499220
64 | Калибратор sFlt‑1 CalSet, для 4 x 1.0 мл | Набор калибраторов sFlt‑1 CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys sFlt‑1 на иммунохимических анализаторах cobas e. | набор | 1 | 89000 | 89000 | [7 empty] | 88800
65 | Контроль PreciControl Multimarker, для 6 x 2.0 м | Набор контрольных материалов PreciControl Multimarker используется для контроля качества соответствующих иммунотестов на иммунохимических анализаторах cobas e. | набор | 1 | 52000 | 52000 | [7 empty] | 51500
66 | Калибратор PlGF CalSet, для 4 x 1.0 мл | Набор калибраторов PlGF CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys PlGF на иммунохимических анализаторах cobas e. | набор | 1 | 89000 | 89000 | [7 empty] | 88900
67 | ВПГ (вирус простого герпеса) -1 IgG | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для качественного определения антител класса IgG к ВПГ‑1 в сыворотке и плазме крови использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e | набор | 1 | 259000 | 259000 | [7 empty] | 258900
68 | ВПГ(вирус простого герпеса) -2 IgG | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для качественного определения антител класса IgG к ВПГ‑2 в сыворотке и плазме крови человека. Данный тест может использоваться в качестве вспомогательного метода при оценке иммунного статуса и для диагностики инфекции, вызываемой ВПГ. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e | набор | 1 | 250000 | 250000 | [7 empty] | 249800
69 | Авидность антител IgG к ЦМВ | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для качественного определения авидности антител класса IgG к цитомегаловирусу в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e | набор | 1 | 295000 | 295000 | [7 empty] | 294800
70 | IgG к вирусу краснухи | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для количественного определения антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e | набор | 1 | 75000 | 75000 | [7 empty] | 74950
71 | IgМ к вирусу краснухи | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для качественного определения антител класса IgM к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | набор | 1 | 129900 | 129900 | [7 empty] | 129800
72 | Авидность антител IgG к токсоплазме | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для качественного определения авидности антител типа IgG к Toxoplasma gondii в сыворотке и плазме человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e | набор | 1 | 285000 | 285000 | [7 empty] | 284700
73 | Антитела IgМ к токсоплазме | Иммунотест для in vitro диагностики. Предназначен для качественного определения антител класса IgM к Toxoplasma gondii в сыворотке и плазме крови человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | набор | 1 | 102278 | 102278 | [7 empty] | 102200
74 | Антитела IgG к токсоплазме | Применяемый для in vitro диагностики иммунотест для количественного определения антител класса IgG к Toxoplasma gondii в сыворотке и плазме человека. Электрохемилюминесцентный иммунотест ECLIA предназначен для использования на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | набор | 1 | 85000 | 85000 | [7 empty] | 84800
Расходные материалы
75 | Системный раствор для очистки измерительного устройства иммунологического анализатора cobas e 411 (Procell) | Системный реагент для генерации электрохимических сигналов на иммунохимическом анализаторе cobas e 411. ProCell применяется вместе с реагентами тестов Elecsys. ProCell можно использовать со всеми лотами реагентов. Данный товар предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | упаковка | 25 | 23000 | 575000 | [7 empty] | 22900
76 | Системный раствор для очистки измерительного устройства иммунологического анализатора cobas e 411 (CleanCell, 6 x 380 мл) | Системный раствор для очистки измерительного устройства иммунологического анализатора cobas e 411. CleanCell применяется при выполнении тестов с применением реагентов Elecsys. Набор CleanCell может быть использован со всеми сериями реагентов. Данный товар предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | упаковка | 25 | 23000 | 575000 | [7 empty] | 22850
77 | Elecsys SysWash, 1 x 500 мл, средство для | Раствор Sys Wash Elecsys,cobas e. Данный товар предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | упаковка | 5 | 14000 | 70000 | [7 empty] | 13500
78 | Промывающий раствор SysClean | Промывающий раствор для анализатора cobas e411 | упаковка | 1 | 39000 | 39000 | [7 empty] | 38900
79 | Измерительная ячейка (MEASURING CELL WITH REF. ELECT. V7.0) | Измерительная ячейка для анализатора cobas e411 | упаковка | 1 | 1450000 | 1450000 | [7 empty] | 1449000
80 | BlankCell Elecsys,cobas e | Раствор для калибровки измерительной ячейки (BlankCell Elecsys) cobas e411 | упаковка | 1 | 37000 | 37000 | [7 empty] | 36800
81 | Пробирки аналитические одноразовые, 60x60 реакционных пробирок | Пробирки аналитические одноразовые для проведения измерения в них. Данный товар предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | упаковка | 4 | 92000 | 368000 | [7 empty] | 91500
82 | Одноразовые наконечники для аспирации и дозирования реагента и образца из реагентных кассет и пробирок с образцом в аналитические пробирки, 30x120 | Одноразовые наконечники для аспирации и дозирования реагента и образца из реагентных кассет и пробирок с образцом в аналитические пробирки. Данный товар предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | упаковка | 4 | 102000 | 408000 | [7 empty] | 101500
83 | Пластиковый резервуар для твердых потенциально патологичных отходов наконечников и пробирок (Clean‑Liner) | Пластиковый резервуар для твердых потенциально патологичных отходов наконечников и пробирок. Данный товар предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | упаковка | 3 | 44000 | 132000 | [7 empty] | 43800
Растворы / Калибраторы
84 | Набор калибраторовTSH CalSet | Набор калибраторов TSH CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys TSH на иммунохимических анализаторах cobas e. Данный товар предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | набор | 1 | 28677 | 28677 | [7 empty] | 28600
85 | Набор калибраторов для калибровки количественного теста Elecsys Vitamin D total III | Набор калибраторов CalSet Vitamin D total III предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Vitamin D total III на иммунохимических анализаторах cobas e. Данный товар предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | набор | 1 | 89000 | 89000 | [7 empty] | 88500
86 | FТ4 / Т4 свободный калибратор | Набор калибраторов CalSet FT4 IV предназначен для калибровки количественного теста Elecsys FT4 IV на иммунохимических анализаторах cobas e. Данный товар предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | набор | 1 | 24598 | 24598 | [7 empty] | 24500
87 | Калибратор Ферритин | Набор калибраторов Ferritin CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Ferritin на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | набор | 1 | 19759 | 19759 | [7 empty] | 19700
88 | Антитела к тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | Набор калибраторов Anti‑TPO CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Anti‑TPO на иммунохимических анализаторах cobas e. Данный товар предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | набор | 1 | 39115 | 39115 | [7 empty] | 39000
89 | ТЗ свободный | Набор калибраторов FT3 III CalSet. Предназначен для калибровки количественного теста Elecsys FT3 III на иммунохимических анализаторах cobas e. Набор калибраторов FT3 III CalSet представляет собой лиофилизированную сыворотку крови человека с добавленным T3 в двух диапазонах концентраций. Данный товар предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | набор | 1 | 34422 | 34422 | [7 empty] | 34400
90 | Калибратор Пролактин | Набор калибраторов Prolactin II CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Prolactin II на иммунохимических анализаторах cobas e. | набор | 1 | 32272 | 32272 | [7 empty] | 32000
91 | Калибратор Инсулин | Набор калибраторов Insulin CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Insulin на иммунохимических анализаторах cobas e. | набор | 1 | 47512 | 47512 | [7 empty] | 47300
92 | Калибратор Тестостерон | Калибровочный набор Testosterone II CalSet II предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Testosterone II на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e | набор | 1 | 39718 | 39718 | [7 empty] | 39700
93 | Калибратор Витамин В12 | Vitamin B12 II CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Vitamin B12 II на иммунохимических анализаторах cobas e. Данный товар предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | набор | 1 | 27662 | 27662 | [7 empty] | 27600
94 | Калибратор Т4 общий | Калибровочный набор T4 CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys T4 на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | набор | 1 | 26529 | 26529 | [7 empty] | 26500
95 | Калибратор Т3 общий | Набор калибраторов T3 CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys T3 на иммунохимических анализаторах cobas e. Данный товар предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | набор | 1 | 44320 | 44320 | [7 empty] | 44300
96 | Калибратор ПСА общий | Набор калибраторов total PSA CalSet II предназначен для калибровки количественного теста Elecsys total PSA на иммунохимических анализаторах cobas e. | набор | 1 | 42957 | 42957 | [7 empty] | 42800
97 | Калибратор Кортизол | Набор калибраторов Cortisol II CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Cortisol II на иммунохимических анализаторах cobas e. | набор | 1 | 52489 | 52489 | [7 empty] | 52400
98 | Калибратор Эстрадиол | Набор калибраторов Estradiol III CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys Estradiol III на иммунохимических анализаторах cobas e. | набор | 1 | 42362 | 42362 | [7 empty] | 42350
99 | Калибратор ФСГ (Фолликулостимулирующий гормон) | Набор калибраторов FSH CalSet II предназначен для калибровки количественного теста Elecsys FSH на иммунохимических анализаторах cobas e. | набор | 1 | 28751 | 28751 | [7 empty] | 28700
100 | Калибратор ЛГ (Лютеинизирующий гормон) | Набор калибраторов LH CalSet II предназначен для калибровки количественного теста Elecsys LH на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | набор | 1 | 36481 | 36481 | [7 empty] | 36400
101 | Калибратор CA 19-9 | Набор калибраторов CA 19‑9 CalSet. Предназначен для калибровки количественного теста Elecsys CA 19‑9 на иммунохимических анализаторах cobas e. | набор | 1 | 34816 | 34816 | [7 empty] | 34700
102 | Калибратор СА 125 | Набор калибраторов CA 125 II CalSet II. Предназначен для калибровки количественного теста Elecsys CA 125 II на иммунохимических анализаторах cobas e. Данный товар предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | набор | 1 | 63612 | 63612 | [7 empty] | 63500
103 | Калибратор АФП (Альфа-фетопротеин) | Набор калибраторов AFP CalSet II предназначен для калибровки количественного теста Elecsys AFP на иммунохимических анализаторах cobas e | набор | 1 | 37423 | 37423 | [7 empty] | 37350
104 | Калибратор Фолиевая кислота | Калибровочный набор Folate III CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys Folate III на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Данный товар предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | набор | 1 | 41494 | 41494 | [7 empty] | 41300
105 | Калибратор CA 72-4 | Калибровочный набор предназначен для калибровкиCA 72-4 на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Данный товар предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | набор | 1 | 89198 | 89198 | [7 empty] | 89000
106 | Калибратор CEA/РЭА | Набор калибраторов CEA CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys CEA на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | набор | 1 | 24205 | 24205 | [7 empty] | 24150
107 | Калибратор CYFRA 21-1 | Набор калибраторов CYFRA 21‑1 CalSet. Предназначен для калибровки количественного теста Elecsys CYFRA 21‑1 на иммунохимических анализаторах cobas e. | набор | 1 | 52791 | 52791 | [7 empty] | 52700
108 | CalSet Vials, 2 x 56 пустых флаконов с закрывающимися крышками | CalSet Vials, 2 x 56 пустых флаконов с закрывающимися крышками для иммунохимического анализатора cobas e | набор | 1 | 43470 | 43470 | [7 empty] | 43400
109 | Калибратор CA 15-3 | Набор калибраторов CA 15‑3 II CalSet. Предназначен для калибровки количественного теста Elecsys CA 15‑3 II на иммунохимических анализаторах cobas e. | набор | 1 | 46844 | 46844 | [7 empty] | 46700
110 | Калибратор DHEA-S / ДГЭА-сульфат | Набор калибраторов DHEA‑S CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys DHEA‑S на иммунохимических анализаторах cobas e | набор | 1 | 56469 | 56469 | [7 empty] | 56300
111 | Калибратор IgЕ total/ IgЕ общий | Набор калибраторов IgE CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys IgE II на иммунохимических анализаторах cobas e. | набор | 1 | 31834 | 31834 | [7 empty] | 31800
112 | Калибратор Прогестерон | Калибровочный набор Progesterone III CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys Progesterone III на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | набор | 1 | 44028 | 44028 | [7 empty] | 44000
113 | Калибратор S100 | Набор калибраторов S100 CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys S100 на иммунохимических анализаторах cobas e. | набор | 1 | 85009 | 85009 | [7 empty] | 84900
114 | Калибратор ПСА свободный | Калибровочный набор free PSA CalSet предназначен для калибровки количественного анализа Elecsys free PSA на иммунохимических анализаторах cobas e. | набор | 1 | 25458 | 25458 | [7 empty] | 25300
115 | Калибратор Anti-tg | Калибровочный набор Anti-tg предназначен для калибровки на иммунохимических анализаторах cobas e. | набор | 1 | 38000 | 38000 | [7 empty] | 37900
116 | Онкомаркер HE4 CalSet | Набор калибраторов HE4 CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys HE4 на иммунохимических анализаторах cobas e. | набор | 1 | 262000 | 262000 | [7 empty] | 261800
117 | Калибратор ХГЧ-Б (хорионический гонадотропин) | Набор калибраторов HCG+β CalSet предназначен для калибровки количественного теста Elecsys HCG+β на иммунохимических анализаторах cobas e. | набор | 1 | 35017 | 35017 | [7 empty] | 35000
118 | PreciControl Vitamin D общий III | Набор контрольных материалов PreciControl Vitamin D total III используется для контроля качества иммунотеста Elecsys Vitamin D total III на иммунохимических анализаторах cobas e. Данный товар предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | набор | 1 | 97328 | 97328 | [7 empty] | 97300
119 | PreciControl ThyroAB | Набор контрольных материалов PreciControl ThyroAB используется для контроля качества иммунотестов Elecsys Anti‑TSHR, Anti‑TPO и Anti‑Tg на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Данный товар предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | набор | 1 | 80080 | 80080 | [7 empty] | 80000
120 | PreciControl HBsAg | Набор контрольных материалов PreciControl HBsAg II используется для контроля качества иммунотестов Elecsys HBsAg II и Elecsys HBsAg II Auto Confirm на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e | набор | 1 | 55662 | 55662 | [7 empty] | 55600
121 | PreciControl Anti-HCV | Контрольный материал PreciControl Anti‑HCV используется для контроля качества иммунотеста Elecsys Anti‑HCV II на иммунохимических анализаторах cobas e | набор | 1 | 50758 | 50758 | [7 empty] | 50700
122 | PreciControl Varia, 4 x 3.0 мл | Набор контрольных материалов PreciControl Varia используется для контроля качества иммунотестов Elecsys на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Данный товар предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | набор | 1 | 98314 | 98314 | [7 empty] | 98200
123 | PreciControl Tumor Marker, для 4 x 3.0 мл | Набор контрольных материалов PreciControl Tumor Marker используется для контроля качества соответствующих иммунотестов Elecsys на иммунохимических анализаторах cobas e. Данный товар предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | набор | 1 | 98314 | 98314 | [7 empty] | 98200
124 | PreciControl Anti-CCP | «Elecsys Контрольные сыворотки по Anti-CCP» применяется для контроля качества анализов выполненных с применением тест-системы «Elecsys АпЕ-ССР»на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas е | набор | 1 | 114699 | 114699 | [7 empty] | 114600
125 | Разбавитель универсальный (Diluent Universal) | Diluent Universal применяется для разведения образца при выполнении тестов с использованием реагентов Elecsys. Данный товар предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | набор | 1 | 18480 | 18480 | [7 empty] | 18400
126 | PreciControl Universal | Набор контрольных материалов PreciControl Universal используется для контроля качества иммунотестов Elecsys на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. Данный товар предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | набор | 1 | 44598 | 44598 | [7 empty] | 44500
127 | AMH CS Elecsys | Набор калибраторов Amh | набор | 1 | 130000 | 130000 | [7 empty] | 129850
128 | AMH PC Elecsys | Контроль для теста AMH | набор | 1 | 130000 | 130000 | [7 empty] | 129860
129 | Калибратор для хорионического гонадотропина | Набор калибраторов хорионического гонадотропина предназначен для калибровки количественного теста Elecsys на иммунохимических анализаторах cobas e. Данный товар предназначен для работы на иммунохимическом анализаторе e411. Набор должен новым, ранее не использованным. | набор | 1 | 51500 | 51500 | [7 empty] | 51400
130 | Контроль для кассеты Антитела класса IgG к цитомегаловирусу | Контрольный материал Антитела класса IgG к цитомегаловирусу предназначен для контроля качества иммунотеста Elecsys на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | набор | 1 | 97000 | 97000 | [7 empty] | 96900
131 | Контроль для кассеты Антитела класса IgM к цитомегаловирусу | Контрольный материал Антитела класса IgM к цитомегаловирусу предназначен для контроля качества иммунотеста Elecsys на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | набор | 1 | 104000 | 104000 | [7 empty] | 103800
132 | Контрольный материал для эпидидимального протеина 4 | Контрольный материал для определения концентрации человеческого эпидидимального протеина 4 предназначен для контроля качества иммунотеста Elecsys на иммунохимических анализаторах cobas e | набор | 1 | 140000 | 140000 | [7 empty] | 139900
133 | Разбавитель Multiassay | Разбавитель MultiAssay применяется для разведения образца при выполнении тестов с использованием реагентов Elecsys. | набор | 1 | 19200 | 19200 | [7 empty] | 19100
134 | Контрольный материал для определения краснухи (количественный метод) | Контрольный материал для определения краснухи (количественно) предназначен для контроля качества иммунотеста Elecsys на иммунохимических анализаторах cobas e.с | набор | 1 | 72000 | 72000 | [7 empty] | 71800
135 | Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин М вируса краснухи (PreciControl Rubella IgM) | Набор контрольных сывороток PreciControl Rubella IgM предназначен для контроля качества теста Elecsys Rubella IgM иммунохимическим методом на анализаторах Elecsys и cobas e. | набор | 1 | 120000 | 120000 | [7 empty] | 119900
136 | Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин G токсоплазм | Контрольные материалы PreciControl Toxo IgG представляют собой готовую к применению контрольную сыворотку на основе сыворотки крови человека. Контрольные материалы используются для мониторинга точности иммунотестов Elecsys Toxo IgG и Toxo IgG Avidity. | набор | 1 | 60000 | 60000 | [7 empty] | 59800
137 | Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин М токсоплазм | Контрольный материал PreciControl Toxo IgM предназначен для контроля качества иммунотеста Elecsys Toxo IgM на иммунохимических анализаторах cobas e. | набор | 1 | 115000 | 115000 | [7 empty] | 114850
138 | Контроль ПрециКонтроль Авидность иммуноглобулина G токсоплазм | Контрольные материалы PreciControl Toxo IgG Avidity предназначены для контроля качества иммунотеста Elecsys Toxo IgG Avidity на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | набор | 1 | 449000 | 449000 | [7 empty] | 448800
139 | Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин G токсоплазм | Контрольные материалы PreciControl Toxo IgG предназначены для контроля качества иммунотестов Elecsys Toxo IgG и Toxo IgG Avidity на иммунохимических анализаторах cobas e | набор | 1 | 61000 | 61000 | [7 empty] | 60700
140 | Контроль ПрециКонтроль Авидность иммуноглобулина G к цитомегаловирусу | Контрольный материал PreciControl CMV IgG Avidity предназначен для контроля качества иммунотеста Elecsys CMV IgG Avidity на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | набор | 1 | 399000 | 399000 | [7 empty] | 398850
141 | Контроль ПрециКонтроль Вируса простого герпеса | Набор контрольных материалов PreciControl HSV используется для контроля качества иммунотестов Elecsys HSV‑1 IgG и Elecsys HSV‑2 IgG на иммунохимических анализаторах Elecsys и cobas e. | набор | 1 | 339000 | 339000 | [7 empty] | 338900
Расходный материал для аппарата ABL
142 | Годовой сервисный набор на анализатор ABL 800-835 | Годовой сервисный набор на анализатор ABL 800-835. В годовой набор входит: (Входная прокладка)- 2 шт, (Резиновая трубка для жидкостной системы) -1 шт,(Силиконовая трубка для жидкостной системы )-1 шт,(Трубка отходов)-2 шт,(Трубка насоса растворов)- 2 шт, (распределитель труб для жидкостного модуля)-1 шт,(Y-образный жидкосной смеситель)-1 шт,(трубочка иглы пробозаборника)- 1 шт, (резиновая трубка входного модуля )-1 шт,(Уплотнительные кольца для детекторов растворов)-1 шт, (трубка соединяющая измерительные модули) -1 шт,(Уплотнительные кольца для насосов)-1 шт, (воздушный фильтр)- 1 шт,(Резиновые трубки)-1 шт , (Трубка от датчика жидкости к нагревателю)-1 шт, (трубка соединяющая нагреватель с камерой измерения)-1 шт, (соединительная трубка)-1 шт, (резиновая заглушка патрубка промывки)- 1шт, (трубка насоса электродного модуля)- 4 шт , (соединительная трубка)-1 шт, (соединительная трубка)- 1 шт, (Мембрана воздушного клапана)-1 шт, (Нипель слива)-1 шт, (мембрана жидкостного клапана), 1 шт | набор | 2 | 1300000 | 2600000 |  |  |  |  | 1300000
143 | Баллон с калибровочныйм газом 1 | Баллон с калибровочныйм газом 1 для анализатора ABL 800 | шт | 2 | 238000 | 476000 |  |  |  |  | 238000 |  |  |  | 229650
144 | Баллон с калибровочныйм газом 2 | Баллон с калибровочныйм газом 2 для анализатора ABL 800 | шт | 2 | 238000 | 476000 |  |  |  |  | 238000 |  |  |  | 229650
145 | Калибровочный раствор 1, 200мл | Калибровочный раствор 1, 200мл для анализатора ABL 800 | фл | 24 | 118000 | 2832000 |  |  |  |  | 118000 |  |  |  | 113850
146 | Калибровочный раствор 2, 200мл | Калибровочный раствор 2, 200мл для анализатора ABL 800 | фл | 24 | 118000 | 2832000 |  |  |  |  | 118000 |  |  |  | 113850
147 | Калибровочный раствор tHb | tHb калибровочный для анализатора ABL 800 | уп | 2 | 86000 | 172000 |  |  |  |  | 86000
148 | Капилляры гепаринизированные пластиковые с принадлежностями, объем 100мл в упаковке 250шт | Капилляры гепаринизированные пластиковые с принадлежностями, объем 100мл,в упаковке250 шт, 5 трубусов по 50 шт для анализатора ABL 800 | уп | 24 | 172500 | 4140000 |  |  | 119950 |  | 160000 |  | 120000
149 | Ловушка для сгустков | Ловушка для сгустков для анализатора ABL 800 | уп | 20 | 202400 | 4048000 |  |  | 46900 |  | 202400 |  | 47000
150 | Мембраны для K+ электрода | Мембраны для K+ электрода для анализатора ABL 800 | уп | 2 | 878000 | 1756000 |  |  |  |  | 878000 |  |  |  | 847000
151 | Мембраны для Ca+ электрода | Мембраны для Ca+ электрода для анализатора ABL 800 | уп | 2 | 878000 | 1756000 |  |  |  |  | 878000 |  |  |  | 847000
152 | Мембраны для Cl+ электрода | Мембраны для Cl+ электрода для анализатора ABL 800 | уп | 2 | 878000 | 1756000 |  |  |  |  | 878000 |  |  |  | 847000
153 | Мембраны для Na+ электрода | Мембраны для Na+ электрода для анализатора ABL 800 | уп | 2 | 878000 | 1756000 |  |  |  |  | 878000 |  |  |  | 847000
154 | Мембраны для pCO2 + электрода | Мембраны для pCO2 + электрода для анализатора ABL 800 | уп | 2 | 519000 | 1038000 |  |  |  |  | 519000 |  |  |  | 508120
155 | Мембраны для pO2+ электрода | Мембраны для pO2+ электрода для анализатора ABL 800 | уп | 2 | 519000 | 1038000 |  |  |  |  | 519000 |  |  |  | 508120
156 | Мембраны для глюкозного электрода | Мембраны для глюкозного электрода для анализатора ABL 800 | уп | 2 | 301000 | 602000 |  |  |  |  | 301000 |  |  |  | 298300
157 | Мембраны для лактатного электрода | Мембраны для лактатного электрода для анализатора ABL 800 | уп | 2 | 301000 | 602000 |  |  |  |  | 301000 |  |  |  | 298300
158 | Мембраны для референтного электрода | Мембраны для референтного электрода для анализатора ABL 800 | уп | 2 | 119000 | 238000 |  |  |  |  | 119000 |  |  |  | 114820
159 | Одноразовый пластиковый контейнер | Одноразовый пластиковый контейнер для анализатора ABL 800 | шт | 20 | 15801.76 | 316035.2
160 | Очистной раствор 175мл | Очистной раствор 175мл для анализатора ABL 800 | фл | 16 | 118000 | 1888000 |  |  |  |  | 118000 |  |  |  | 116000
161 | Промывочный раствор 600мл | Промывочный раствор 600мл для анализатора ABL 800 | фл | 50 | 90000 | 4500000 |  |  |  |  | 90000 |  |  |  | 87912
162 | Раствор гипохлорита 100мл | Раствор гипохлорита 100мл для анализатора ABL 800 | фл | 2 | 82000 | 164000 |  |  |  |  | 82000
163 | Раствор для контроля качества AutoChec уровень 1 | Раствор для контроля качества AutoChec уровень 1 для анализатора ABL 800 | уп | 2 | 244000 | 488000 |  |  |  |  | 244000
164 | Раствор для контроля качества AutoChec уровень 2 | Раствор для контроля качества AutoChec уровень 2 для анализатора ABL 800 | уп | 2 | 244000 | 488000 |  |  |  |  | 244000
165 | Раствор для контроля качества AutoChec уровень 3 | Раствор для контроля качества AutoChec уровень 3 для анализатора ABL 800 | уп | 2 | 244000 | 488000 |  |  |  |  | 244000
166 | Раствор для контроля качества AutoChec уровень 4 | Раствор для контроля качества AutoChec уровень 4 для анализатора ABL 800 | уп | 2 | 244000 | 488000 |  |  |  |  | 244000
167 | Термобумага в рулонах | Термобумага, 8 рулонов/уп. Применяется для работы термопринтера | уп | 4 | 41000 | 164000 |  |  |  |  | 41000
72310348.2