**№5 МБ тендерлік құжаттамаға 1-қосымша**

**Приложение 1 к тендерной документации №5 ИМН**

**Сатып алынатын тауарлардың тізбесі және олардың техникалық ерекшеліктері**

**Перечень закупаемых товаров и их технические спецификации**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Техническая спецификация** | **Единица измерения** | **Количество** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | Набор для фетоскопа | 1. Миниатюрная оптика: Оптика жесткая со стеклянными линзами, миниатюрная прямого видения 0°, диам. 1,3 мм, автоклавируемая, полужесткая, рабочая длина 30,6 см, с вынесенным окуляром, со встроенным стекловолоконным световодом, Напрвление взгляда 0°, угол обзора 90°, рабочая длина 30,6 см., диаметр 1,3 мм;
2. Операционный тубус, прямой, 8 Шр.: Тубус, операционный, прямой, 8 Шр., с 2 обтюраторами, с рабочим каналом размером 1 мм, с 1 запорным краном и переходником с замком LUER, для использования с миниатюрной оптикой;
3. Операционный тубус, изогнутый, 8 Шр: Тубус, операционный, изогнутый, 8 Шр., с 2 обтюраторами, с рабочим каналом размером 1 мм, с 1 запорным краном и переходником с замком LUER, для использования с миниатюрной оптикой;
4. Аспиратор: Аспирационная помпа, комплект, питание 230 В переменного тока, 50/60 Гц, состоит из: Аспирационная помпа, набор для аспирации жидкости, 2 л
 | набор | 1 | 9 363 750,0 | 9 363 750,0 |

Тауарды жеткізудің орны, мерзімі және басқа шарттары, Төлем шарттары:

Жеткізу DDP ИНКОТЕРМС 2020 шарттарымен жүзеге асырылады, Алматы қаласы, Достық даңғылы, 125.

Төлем шарттары: күнтізбелік отыз күн ішінде.

Жеткізу мерзімі: тапсырыс берушінің өтінімі бойынша.

Место, сроки и другие условия поставки товара, условия платежей:

Поставка осуществляется на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2020, город Алматы, проспект Достык, 125.

Условия платежей: в течении тридцати календарных дней.

Срок поставки: по заявке Заказчика.